# [Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"](garantF1://70735592.0)

С изменениями и дополнениями от:

29 сентября 2015 г., 7 декабря 2016 г.

В соответствии с [частью 1 статьи 6](garantF1://12072032.61) Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Правительство Российской Федерации постановляет:

ГАРАНТ:

Пункт 1 [вступает в силу](#sub_5) с 1 июля 2015 г.

1. Утвердить прилагаемый [перечень](#sub_85) национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований [Федерального закона](garantF1://12072032.6) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Информация об изменениях:

[Постановлением](garantF1://71105082.1001) Правительства РФ от 29 сентября 2015 г. N 1033 пункт 2 изложен в новой редакции

[См. текст пункта в предыдущей редакции](garantF1://57303585.2)

2. Установить, что принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, разработка которых начата до 1 июля 2015 г. и которые представлены на первичную или повторную государственную или негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в [перечень](garantF1://12076728.1000), утвержденный [распоряжением](garantF1://12076728.0) Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 1047-р.

Информация об изменениях:

[Постановлением](garantF1://71458810.1) Правительства РФ от 7 декабря 2016 г. N 1307 постановление дополнено пунктом 2.1

2.1. Установить, что [пункт 2.2](#sub_220) перечня, утвержденного настоящим постановлением, в отношении размещенных до 1 марта 2016 г. средств наружной рекламы (рекламных конструкций) применяется с 1 января 2020 г.

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с участием Министерства экономического развития Российской Федерации до 1 марта 2015 г. утвердить методические рекомендации по применению [перечня](#sub_85), утвержденного настоящим постановлением.

4. Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий до 30 марта 2015 г. привести нормативные документы по пожарной безопасности в соответствие с [перечнем](#sub_85), утвержденным настоящим постановлением.

5. [Пункт 1](#sub_1) настоящего постановления вступает в силу с 1 июля 2015 г.

6.  Признать утратившим силу [распоряжение](garantF1://12076728.0) Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 1047-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 26, ст. 3405) с 1 июля 2015 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Правительства Российской Федерации | Д. Медведев |

Москва

26 декабря 2014 г. N 1521

ГАРАНТ:

Пункт 1, утвердивший настоящий Перечень, [вступает в силу](#sub_5) с 1 июля 2015 г.

# Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утв. [постановлением](#sub_0) Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521)

ГАРАНТ:

См. [письмо](garantF1://71037352.0) Минстроя от 17 июля 2015 г. N 22764-ОГ/08 "О применении нормативно-технических документов в области строительства"

# Национальные стандарты

Информация об изменениях:

[Постановлением](garantF1://71105082.1002) Правительства РФ от 29 сентября 2015 г. N 1033 пункт 1 изложен в новой редакции

[См. текст пункта в предыдущей редакции](garantF1://57303585.7)

1. [ГОСТ 27751-2014](garantF1://70879546.0) "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения". [Разделы 1](garantF1://70879546.4) ([пункт 1.2](garantF1://70879546.3)), [3](garantF1://70879546.53), [4](garantF1://70879546.57) ([пункты 4.1](garantF1://70879546.54), [4.2](garantF1://70879546.55)), [5](garantF1://70879546.72) (за исключением [пункта 5.2.6](garantF1://70879546.70)), [6](garantF1://70879546.96) (за исключением [пункта 6.1.1](garantF1://70879546.77)), [7 - 13](garantF1://70879546.106).

2. [ГОСТ 31937-2011](garantF1://70531848.0) "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния". [Разделы 1](garantF1://70531848.100), [6](garantF1://70531848.600) ([пункты 6.2.5](garantF1://70531848.625), [6.2.6](garantF1://70531848.626), [6.3.2](garantF1://70531848.632), [6.3.3](garantF1://70531848.633), [6.4.18](garantF1://70531848.6418), [6.4.19](garantF1://70531848.6419), [6.4.20](garantF1://70531848.6420)), [приложения Б](garantF1://70531848.2000), [В](garantF1://70531848.3000), [К](garantF1://70531848.9000), [Л](garantF1://70531848.10000).

Информация об изменениях:

[Постановлением](garantF1://71105082.1003) Правительства РФ от 29 сентября 2015 г. N 1033 Перечень дополнен пунктом 2.1, [вступающим в силу](garantF1://71105082.3) с 1 марта 2016 г.

2.1. [ГОСТ 18105-2010](garantF1://70122272.0) "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности". [Разделы 1](garantF1://70122272.100), [4](garantF1://70122272.400) ([пункты 4.1 - 4.4](garantF1://70122272.41), [4.8](garantF1://70122272.48)), [5](garantF1://70122272.500) ([пункты 5.5 - 5.10](garantF1://70122272.55)), [8](garantF1://70122272.800) ([пункты 8.2 - 8.4](garantF1://70122272.82), [8.7](garantF1://70122272.87)).

Информация об изменениях:

[Постановлением](garantF1://71458810.2) Правительства РФ от 7 декабря 2016 г. N 1307 в пункт 2.2 внесены изменения

[См. текст пункта в предыдущей редакции](garantF1://57315314.220)

ГАРАНТ:

Пункт 2.2 настоящего Перечня в отношении размещенных до 1 марта 2016 г. средств наружной рекламы (рекламных конструкций) [применяется](#sub_201) с 1 января 2020 г.

[2.2.](garantF1://71248874.0) [ГОСТ Р 52044-2003](garantF1://12036432.0) "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения". [Разделы 5](garantF1://12036432.5) ([пункты 5.1](garantF1://12036432.51), [5.2](garantF1://12036432.52), [5.4](garantF1://12036432.54), [5.7](garantF1://12036432.57)), [6](garantF1://12036432.6) ([пункты 6.1](garantF1://12036432.61), [6.4](garantF1://12036432.64), [6.12](garantF1://12036432.612), [6.13](garantF1://12036432.613)).

# Своды правил (актуализированные редакции СНиП)

Информация об изменениях:

[Постановлением](garantF1://71105082.1004) Правительства РФ от 29 сентября 2015 г. N 1033 пункт 3 изложен в новой редакции

[См. текст пункта в предыдущей редакции](garantF1://57303585.10)

3. [СП 14.13330.2014](garantF1://70593840.0) "СНиП II-7-81\* "Строительство в сейсмических районах". [Разделы 1](garantF1://70593840.100), [4](garantF1://70593840.400), [5](garantF1://70593840.500) ([пункты 5.1](garantF1://70593840.51), [5.2.1](garantF1://70593840.521), [5.3 - 5.20](garantF1://70593840.53)), [6](garantF1://70593840.600) ([пункты 6.1.1 - 6.8.19](garantF1://70593840.6101), [6.9.1](garantF1://70593840.691), [6.9.2](garantF1://70593840.692), [6.9.4](garantF1://70593840.694), [6.9.5](garantF1://70593840.695), [6.10.1 - 6.17.14](garantF1://70593840.61001), [6.18.2](garantF1://70593840.6182)), [7](garantF1://70593840.700) (за исключением [пункта 7.4.1](garantF1://70593840.741)), [8](garantF1://70593840.800) ([подраздел 8.1](garantF1://70593840.81), [пункты 8.2.1 - 8.3.6](garantF1://70593840.821), [8.4.1](garantF1://70593840.841), [8.4.3](garantF1://70593840.843), [8.4.5 - 8.4.13](garantF1://70593840.845), [8.4.17 - 8.4.21](garantF1://70593840.8417), [8.4.23 - 8.4.25](garantF1://70593840.8423), [8.4.27 - 8.4.29](garantF1://70593840.8427), [8.4.31](garantF1://70593840.8431), [8.4.32](garantF1://70593840.8432), [8.4.34](garantF1://70593840.8434)), [9](garantF1://70593840.900) ([пункты 9.1.1 - 9.1.3](garantF1://70593840.911), [9.2.1 - 9.2.10](garantF1://70593840.921), [9.3.1 - 9.3.3](garantF1://70593840.931), [9.3.5 - 9.3.10](garantF1://70593840.935)).

4. [СП 15.13330.2012](garantF1://70149666.0) "СНиП II-22-81\* "Каменные и армокаменные конструкции". [Разделы 1](garantF1://70149666.100), [4](garantF1://70149666.400) ([пункт 4.4](garantF1://70149666.44)), [6 -10](garantF1://70149666.600).

5. [СП 16.13330.2011](garantF1://6080775.0) "СНиП II-23-81\* "Стальные конструкции". [Разделы 1](garantF1://6080775.100), [4 - 6](garantF1://6080775.400), [7](garantF1://6080775.700) (за исключением [пункта 7.3.3](garantF1://6080775.733)), [8](garantF1://6080775.800) (за исключением [пунктов 8.5.1](garantF1://6080775.851), [8.5.9](garantF1://6080775.859)), [9 - 14](garantF1://6080775.900), [15](garantF1://6080775.1500) (за исключением [пункта 15.5.3](garantF1://6080775.1553)), [16 - 18](garantF1://6080775.1600), [приложения Д](garantF1://6080775.50000), [Е](garantF1://6080775.60000), [Ж](garantF1://6080775.70000).

6. [СП 17.13330.2011](garantF1://6080770.0) "СНиП II-26-76 "Кровли". [Разделы 1](garantF1://6080770.100), [4](garantF1://6080770.400) ([пункты 4.1 - 4.3](garantF1://6080770.401), [4.5](garantF1://6080770.405), [4.6](garantF1://6080770.406), [4.8](garantF1://6080770.408), [4.10 - 4.13](garantF1://6080770.410), [4.15](garantF1://6080770.415)), [5](garantF1://6080770.500) (за исключением [пунктов 5.19](garantF1://6080770.519), [5.30](garantF1://6080770.530)), [6 - 8](garantF1://6080770.600), [9](garantF1://6080770.900) ([пункты 9.3](garantF1://6080770.903), [9.5 - 9.7](garantF1://6080770.905), [9.9 - 9.14](garantF1://6080770.909)).

7. [СП 18.13330.2011](garantF1://6080767.0) "СНиП II-89-80\* "Генеральные планы промышленных предприятий". [Разделы 1](garantF1://6080767.100) ([пункт 1.1](garantF1://6080767.11)), [4](garantF1://6080767.401) ([пункты 4.4](garantF1://6080767.44), [4.10](garantF1://6080767.410), [4.14](garantF1://6080767.414), [4.16](garantF1://6080767.416), [4.17](garantF1://6080767.417), [4.22](garantF1://6080767.422)), [5](garantF1://6080767.500) ([пункты 5.37](garantF1://6080767.537), [5.38](garantF1://6080767.538), [5.41](garantF1://6080767.541), [5.42](garantF1://6080767.542), [5.44 - 5.46](garantF1://6080767.544), [5.63](garantF1://6080767.563), [5.72](garantF1://6080767.572), [5.74](garantF1://6080767.574), [5.75](garantF1://6080767.575)), [6](garantF1://6080767.600) ([пункты 6.4](garantF1://6080767.64), [6.9 - 6.15](garantF1://6080767.69), [6.17](garantF1://6080767.617), [6.21](garantF1://6080767.621), [6.22](garantF1://6080767.622)).

8. [СП 19.13330.2011](garantF1://6080776.0) "СНиП II-97-76 "Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий". [Разделы 1](garantF1://6080776.1) ([пункт 1.1](garantF1://6080776.11)), [4](garantF1://6080776.4) ([пункты 4.2](garantF1://6080776.42), [4.6](garantF1://6080776.46), [4.10](garantF1://6080776.410), [4.12](garantF1://6080776.412), [4.14 - 4.16](garantF1://6080776.414), [4.18](garantF1://6080776.418)), [5](garantF1://6080776.5) ([пункт 5.20](garantF1://6080776.5020)), [6](garantF1://6080776.6) ([пункты 6.5](garantF1://6080776.65), [6.9](garantF1://6080776.69)).

9. [СП 20.13330.2011](garantF1://6080787.0) "СНиП 2.01.07-85\* "Нагрузки и воздействия". [Разделы 1](garantF1://6080787.100) ([пункт 1.1](garantF1://6080787.11)), [4](garantF1://6080787.400), [6 - 15](garantF1://6080787.600), [приложения В - Е](garantF1://6080787.3000).

10. [СП 21.13330.2012](garantF1://70149646.0) "СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах". [Разделы 1](garantF1://70149646.100), [4](garantF1://70149646.400) ([пункты 4.3 - 4.7](garantF1://70149646.403), [4.10](garantF1://70149646.410), [4.11](garantF1://70149646.411), [4.14 - 4.16](garantF1://70149646.414)), [5](garantF1://70149646.500) ([пункты 5.1.3 - 5.1.9](garantF1://70149646.513), [5.3.1 - 5.3.4](garantF1://70149646.531), [5.3.6](garantF1://70149646.536), [5.4.1](garantF1://70149646.541), [5.4.5 - 5.4.8](garantF1://70149646.545), [5.5.1 - 5.5.3](garantF1://70149646.551), [5.5.6 - 5.5.8](garantF1://70149646.556), [5.5.10](garantF1://70149646.5510), [5.5.12](garantF1://70149646.5512), [5.5.14](garantF1://70149646.5514), [5.5.16](garantF1://70149646.5516)), [6](garantF1://70149646.600) ([пункты 6.1.5](garantF1://70149646.615), [6.3.1](garantF1://70149646.631), [6.4.3](garantF1://70149646.643), [6.4.13](garantF1://70149646.6413), [6.4.15](garantF1://70149646.6415), [6.4.22](garantF1://70149646.6422)).

11. [СП 22.13330.2011](garantF1://6080774.0) "СНиП 2.02.01-83\* "Основания зданий и сооружений". [Разделы 1](garantF1://6080774.100), [4](garantF1://6080774.400) ([пункты 4.2](garantF1://6080774.402), [4.4](garantF1://6080774.404), [4.8](garantF1://6080774.408), [4.12](garantF1://6080774.412), [4.20](garantF1://6080774.420)), [5](garantF1://6080774.500) ([пункты 5.1.3](garantF1://6080774.513), [5.1.7](garantF1://6080774.517), [5.2.1 - 5.2.4](garantF1://6080774.521), [5.2.6](garantF1://6080774.526), [5.3.16](garantF1://6080774.5316), [5.3.17](garantF1://6080774.5317), [5.4.1 - 5.4.3](garantF1://6080774.541), [5.4.12](garantF1://6080774.5412), [5.4.14](garantF1://6080774.5414), [5.4.15](garantF1://6080774.5415), [5.5.3 - 5.5.7](garantF1://6080774.553), [5.5.9](garantF1://6080774.559), [5.5.10](garantF1://6080774.5510), [5.6.3](garantF1://6080774.563), [5.6.5 - 5.6.9](garantF1://6080774.565), [5.6.13](garantF1://6080774.5613), [5.6.16](garantF1://6080774.5616), [5.6.25](garantF1://6080774.5625), [5.6.26](garantF1://6080774.5626), [5.7.1](garantF1://6080774.571), [5.7.3 - 5.7.14](garantF1://6080774.573), [5.8.1 - 5.8.13](garantF1://6080774.581)), [6](garantF1://6080774.600) ([пункты 6.1.1 - 6.13.7](garantF1://6080774.611)), [7](garantF1://6080774.700), [9](garantF1://6080774.900) ([пункты 9.1](garantF1://6080774.901), [9.2](garantF1://6080774.902), [9.4](garantF1://6080774.904), [9.5](garantF1://6080774.905), [9.9](garantF1://6080774.909), [9.11](garantF1://6080774.911), [9.12](garantF1://6080774.912), [9.14 - 9.19](garantF1://6080774.914), [9.21 - 9.38](garantF1://6080774.921)), [10](garantF1://6080774.1000) ([пункты 10.1 - 10.3](garantF1://6080774.1001), [10.5](garantF1://6080774.1005), [10.6](garantF1://6080774.1006), [10.8](garantF1://6080774.1008), [10.10 - 10.17](garantF1://6080774.1010)), [11](garantF1://6080774.1100) ([пункты 11.2](garantF1://6080774.1102), [11.3](garantF1://6080774.1103), [11.4](garantF1://6080774.1104), [11.9](garantF1://6080774.1109), [11.12](garantF1://6080774.1112), [11.13](garantF1://6080774.1113), [11.16](garantF1://6080774.1116), [11.17](garantF1://6080774.1117), [11.18](garantF1://6080774.1118), [11.22](garantF1://6080774.1122), [11.23](garantF1://6080774.1123), [11.24](garantF1://6080774.1124)), [12](garantF1://6080774.1200) ([пункты 12.4](garantF1://6080774.1204), [12.8](garantF1://6080774.1208)), [приложения Л](garantF1://6080774.100000), [М](garantF1://6080774.11000).

12. [СП 23.13330.2011](garantF1://6080791.0) "СНиП 2.02.02-85\* "Основания гидротехнических сооружений". [Разделы 1](garantF1://6080791.100), [4](garantF1://6080791.400) ([пункты 4.7 - 4.10](garantF1://6080791.47)), [7 - 14](garantF1://6080791.700), [приложения В](garantF1://6080791.30000), [Г.](garantF1://6080791.40000)

13. [СП 24.13330.2011](garantF1://6080788.0) "СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты". [Разделы 1](garantF1://6080788.100), [4](garantF1://6080788.400) ([пункты (4.1 - 4.4](garantF1://6080788.41), [4.7 - 4.10](garantF1://6080788.47)), [5](garantF1://6080788.500) ([пункты 5.10](garantF1://57323672.510), [5.11](garantF1://57323672.511)), [6](garantF1://6080788.600) ([пункты 6.7 - 6.11](garantF1://6080788.67)), [7](garantF1://6080788.700) ([пункты 7.1.1 - 7.1.10](garantF1://6080788.711), [7.1.12 - 7.1.16](garantF1://6080788.7112), [7.2.1 - 7.6.12](garantF1://6080788.721)), [8](garantF1://6080788.800) ([пункты 8.8 - 8.10](garantF1://6080788.88), [8.11](garantF1://6080788.811), [8.13 - 8.15](garantF1://6080788.813), [8.17 - 8.19](garantF1://6080788.817)), [9](garantF1://6080788.900) ([пункты 9.2 - 9.15](garantF1://6080788.92), [9.17](garantF1://6080788.917), [9.19](garantF1://6080788.919)), [10](garantF1://6080788.1000) ([пункты  10.3 - 10.7](garantF1://6080788.103)), [11](garantF1://6080788.1100) ([пункты 11.5 - 11.9](garantF1://6080788.115), [11.12](garantF1://6080788.1112), [11.13](garantF1://6080788.1113)), [12](garantF1://6080788.1200) ([пункты 12.2 - 12.12](garantF1://6080788.122), [12.15](garantF1://6080788.1215)), [13](garantF1://6080788.1300) ([пункты 13.6](garantF1://6080788.136), [13.7](garantF1://6080788.137)), [14](garantF1://6080788.1400) ([пункты  14.2 - 14.7](garantF1://6080788.142)), [15](garantF1://6080788.1500) ([пункты 15.3 - 15.8](garantF1://6080788.153)).

14. [СП 25.13330.2012](garantF1://70189324.0) "СНиП 2.02.04-88 "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах". [Разделы 1](garantF1://70189324.15), [4](garantF1://70189324.25) ([пункты 4.2](garantF1://70189324.19), [4.4](garantF1://70189324.21), [4.5](garantF1://70189324.22)), [5](garantF1://70189324.42) ([пункты 5.5 - 5.8](garantF1://70189324.35)),[6](garantF1://70189324.93) ([пункты 6.1.2 - 6.1.3](garantF1://70189324.44), [6.3.1 - 6.3.14](garantF1://70189324.54), [6.5.7](garantF1://70189324.91)),[7](garantF1://70189324.146) ([пункты 7.1.1](garantF1://70189324.94), [7.2.6](garantF1://70189324.106), [7.2.8 - 7.2.12](garantF1://70189324.108), [7.2.15 - 7.2.17](garantF1://70189324.115), [7.3.1 - 7.4.6](garantF1://70189324.121)), [8](garantF1://70189324.156), [9](garantF1://70189324.169), [10](garantF1://70189324.175), [11](garantF1://70189324.184), [12](garantF1://70189324.207), [13](garantF1://70189324.217) ([пункты 13.3](garantF1://70189324.210). [13.6 - 13.8](garantF1://70189324.213)), [14](garantF1://70189324.238) ([пункты 14.1](garantF1://70189324.218),[14.3 - 14.11](garantF1://70189324.220), [14.16 - 14.19](garantF1://70189324.233)), [15](garantF1://70189324.248) ([пункты 15.2](garantF1://70189324.240), [15.5 - 15.8](garantF1://70189324.243)), [16](garantF1://70189324.256), [приложения Г](garantF1://70189324.4),[Д](garantF1://70189324.5), [Е.](garantF1://70189324.6)

15. [СП 26.13330.2012](garantF1://70147706.0) "СНиП 2.02.05-87 "Фундаменты машин с динамическими нагрузками". [Разделы 1](garantF1://70147706.4), [4 - 7](garantF1://70147706.25).

Информация об изменениях:

[Постановлением](garantF1://71105082.1005) Правительства РФ от 29 сентября 2015 г. N 1033 пункт 16 изложен в новой редакции

[См. текст пункта в предыдущей редакции](garantF1://57303585.23)

16. [СП 28.13330.2012](garantF1://70207244.0) "СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии". [Разделы 1](garantF1://70207244.2), [5](garantF1://70207244.203) (за исключением [пункта 5.5.5](garantF1://70207244.144)), [6](garantF1://70207244.220) ([пункты 6.4 - 6.13](garantF1://70207244.207)), [7](garantF1://70207244.229), [8](garantF1://70207244.235), [9](garantF1://70207244.277) (за исключением [пункта 9.3.8](garantF1://70207244.264)), [10](garantF1://70207244.285), [11](garantF1://70207244.297) ([пункты 11.1](garantF1://70207244.286), [11.2](garantF1://70207244.287), [11.5 - 11.9](garantF1://70207244.290)), [приложения Б - Г](garantF1://70207244.303), [Ж](garantF1://70207244.325), [Л](garantF1://70207244.334), [Р](garantF1://70207244.347), [У](garantF1://70207244.356), [Х](garantF1://70207244.365), [Ч.](garantF1://70207244.375)

17. [СП 29.13330.2011](garantF1://6080790.0) "СНиП 2.03.13-88 "Полы". [Разделы 1](garantF1://6080790.100) ([пункт 1.1](garantF1://6080790.11)), [4](garantF1://6080790.400) ([пункт 4.15](garantF1://6080790.415)), [5](garantF1://6080790.500) ([пункты 5.11 - 5.13](garantF1://6080790.511), [5.15](garantF1://6080790.515), [5.21](garantF1://6080790.521), [5.25](garantF1://6080790.525)).

18. [СП 30.13330.2012](garantF1://70058960.0) "СНиП 2.04.01-85\* Внутренний водопровод и канализация зданий". [Разделы 1](garantF1://70058960.1), [4](garantF1://70058960.4) ([пункт 4.1](garantF1://70058960.41)), [5](garantF1://70058960.5) ([пункты 5.1.1 - 5.1.6](garantF1://70058960.511), [абзацы первый](garantF1://70058960.522) и [десятый пункта 5.2.2](garantF1://70058960.52210), [пункты 5.2.7 - 5.2.11](garantF1://70058960.527), [5.3.1](garantF1://70058960.531), [5.3.2](garantF1://70058960.532), [5.4.13](garantF1://70058960.5413), [5.4.14](garantF1://70058960.5414), [5.4.16](garantF1://70058960.5416), [5.4.17](garantF1://70058960.5417), [5.5.1 - 5.6.8](garantF1://70058960.551)), [6](garantF1://70058960.6) (за исключением [пункта 6.4.15](garantF1://70058960.6415)), [7](garantF1://70058960.7) ([пункты 7.1.1](garantF1://70058960.711), [7.1.2](garantF1://70058960.712), [7.1.4](garantF1://70058960.714), [7.1.5](garantF1://70058960.715), [7.1.7](garantF1://70058960.717), [7.1.9 - 7.1.11](garantF1://70058960.719), [7.2.1](garantF1://70058960.721), [7.2.5](garantF1://70058960.725), [7.3.1](garantF1://70058960.731), [7.3.3](garantF1://70058960.733), [7.3.5](garantF1://70058960.735), [7.3.8](garantF1://70058960.738), [7.3.10](garantF1://70058960.7310), [7.3.12](garantF1://70058960.7312), [7.3.14](garantF1://70058960.7314), [7.3.15](garantF1://70058960.7315), [7.3.17](garantF1://70058960.7317), [7.3.18 - 7.3.20](garantF1://70058960.7318), [7.4.1](garantF1://70058960.741), [7.4.6 - 7.4.9](garantF1://70058960.746)), [8](garantF1://70058960.8) ([пункты 8.1.2](garantF1://70058960.812), [8.1.3](garantF1://70058960.813), [8.2.1 - 8.4.5](garantF1://70058960.821), [8.5.2 - 8.5.7](garantF1://70058960.852), [8.6.2](garantF1://70058960.862), [8.6.14](garantF1://70058960.8614)), [9](garantF1://70058960.9), [10](garantF1://70058960.10) ([пункты 10.1](garantF1://70058960.101), [10.2](garantF1://70058960.102), [10.8](garantF1://70058960.108)).

19. [СП 31.13330.2012](garantF1://70187242.0). "СНиП 2.04.02-84\* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". [Разделы 1](garantF1://70187242.2), [4](garantF1://70187242.15) ([пункт 4.3](garantF1://70187242.7)), [5](garantF1://70187242.32) ([пункт 5.10](garantF1://70187242.26)) [7](garantF1://70187242.55) ([пункт 7.6](garantF1://70187242.50)), [8](garantF1://70187242.170) ([пункты 8.10](garantF1://70187242.66), [8.84 - 8.86](garantF1://70187242.146)), [9](garantF1://70187242.386) ([пункты 9.2](garantF1://70187242.172), [9.15](garantF1://70187242.188), [9.112](garantF1://70187242.296), [9.113](garantF1://70187242.297), [9.117](garantF1://70187242.301), [9.118](garantF1://70187242.302), [9.127 - 9.130](garantF1://70187242.311), [9.132](garantF1://70187242.316), [9.155](garantF1://70187242.342), [9.160](garantF1://70187242.347), [9.179](garantF1://70187242.371), [9.182](garantF1://70187242.374), [9.183](garantF1://70187242.375)), [11](garantF1://70187242.484) ([пункты 11.8](garantF1://70187242.422), [11.52](garantF1://70187242.471), [11.53](garantF1://70187242.472), [11.56](garantF1://70187242.475), [11.57](garantF1://70187242.476)), [12](garantF1://70187242.508) ([пункт 12.3](garantF1://70187242.487)), [14](garantF1://70187242.640) ([пункты 14.39](garantF1://70187242.565), [14.42](garantF1://70187242.568)), [15](garantF1://70187242.592) ([пункты 15.3](garantF1://70187242.596), [15.4](garantF1://70187242.597), [15.5](garantF1://70187242.598), [15.9](garantF1://70187242.603), [15.10](garantF1://70187242.604), [15.13](garantF1://70187242.607), [15.22](garantF1://70187242.617), [15.28](garantF1://70187242.624), [15.29](garantF1://70187242.625), [15.30](garantF1://70187242.626), [15.36 - 15.40](garantF1://70187242.633)), [16](garantF1://70187242.773) ([пункты 16.1 - 16.3](garantF1://70187242.641), [16.5](garantF1://70187242.645), [16.10](garantF1://70187242.650), [16.14 - 16.17](garantF1://70187242.654), [16.19 - 16.23](garantF1://70187242.660), [16.31 - 16.48](garantF1://70187242.672), [16.58 - 16.67](garantF1://70187242.700), [16.92 - 16.128](garantF1://70187242.735)).

20. [СП 32.13330.2012](garantF1://70187238.0) "СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения". [Разделы 1](garantF1://70187238.100), [4](garantF1://70187238.400) ([пункты 4.8](garantF1://70187238.408), [4.9](garantF1://70187238.409), [4.11](garantF1://70187238.411), [4.12](garantF1://70187238.412)), [5](garantF1://70187238.500) ([пункт 5.1.1 - 5.1.10](garantF1://70187238.511)),[6](garantF1://70187238.600) ([пункты 6.7.1](garantF1://70187238.671), [6.7.2](garantF1://70187238.672), [6.8.2](garantF1://70187238.682)), [7](garantF1://70187238.700) ([пункты 7.1.1](garantF1://70187238.711), [7.6.1 - 7.7.7](garantF1://70187238.761)), [8](garantF1://70187238.800) ([пункты 8.1.1](garantF1://70187238.811), [8.2.1](garantF1://70187238.821), [8.2.19](garantF1://70187238.8219), [8.2.20](garantF1://70187238.8220)), [9](garantF1://70187238.900) ([9.1.1](garantF1://70187238.911), [9.1.2](garantF1://70187238.912), [9.1.4](garantF1://70187238.914), [9.1.9](garantF1://70187238.919), [9.2.14.1](garantF1://70187238.92141)), [10](garantF1://70187238.10000) ([пункты 10.1](garantF1://70187238.10013).3, [10.2.9](garantF1://70187238.10029)), [11](garantF1://70187238.11000) ([пункты 11.1.1](garantF1://70187238.11011), [11.1.2](garantF1://70187238.11012), [11.1.4](garantF1://70187238.11014), [11.2.1](garantF1://70187238.11021), [11.2.2](garantF1://70187238.11121)), [12](garantF1://70187238.12000).

21. [СП 33.13330.2012](garantF1://70091814.0) "СНиП 2.04.12-86 "Расчет на прочность стальных трубопроводов". [Разделы 1](garantF1://70091814.2), [5 - 9](garantF1://70091814.18).

22. [СП 34.13330.2012](garantF1://70275334.0) "СНиП 2.05.02-85\* "Автомобильные дороги". [Разделы 1](garantF1://70275334.100), [7](garantF1://70275334.700) ([пункты 7.1 - 7.5](garantF1://70275334.701), [7.25 - 7.35](garantF1://70275334.725), [7.40 - 7.63](garantF1://70275334.740)), [8](garantF1://70275334.800) ([пункты 8.1 - 8.5](garantF1://70275334.801), [8.7 - 8.14](garantF1://70275334.807), [8.16](garantF1://70275334.816), [8.17](garantF1://70275334.817), [8.19 - 8.38](garantF1://70275334.819)), [9](garantF1://70275334.900) ([пункт 9.5](garantF1://70275334.905)), [10](garantF1://70275334.1000) ([пункты 10.4 - 10.13](garantF1://70275334.1004), [10.17 - 10.22](garantF1://70275334.1017)), [11](garantF1://70275334.1100) ([пункты 11.6](garantF1://70275334.1106), [11.8](garantF1://70275334.1108), [11.13](garantF1://70275334.1113)), [12](garantF1://70275334.1200) (за исключением [пункта 12.21](garantF1://70275334.1221)).

23. [СП 35.13330.2011](garantF1://6080789.0) "СНиП 2.05.03-84\* "Мосты и трубы". [Разделы 1](garantF1://6080789.100), [5](garantF1://6080789.500), [6](garantF1://6080789.600) (за исключением [пунктов 6.12](garantF1://6080789.612), [6.23](garantF1://6080789.623)), [7](garantF1://6080789.700) ([пункты 7.1 - 7.48](garantF1://6080789.71), [7.117 - 7.186](garantF1://6080789.7117)), [8](garantF1://6080789.800) ([8.1 - 8.8](garantF1://6080789.81), [8.110](garantF1://6080789.8110), [8.111](garantF1://6080789.8111), [8.113 - 8.136](garantF1://6080789.8113), [8.160 - 8.189](garantF1://6080789.8160)), [9](garantF1://6080789.900) ([пункты 9.1 - 9.18](garantF1://6080789.91), [9.37 - 9.47](garantF1://6080789.937)), [10](garantF1://6080789.1000) ([пункты 10.1 - 10.5](garantF1://6080789.101), [10.44 - 10.87](garantF1://6080789.1044)), [11](garantF1://6080789.1100) ([пункты 11.1 - 11.3](garantF1://6080789.111), [11.20 - 11.26](garantF1://6080789.1120)), [приложения А](garantF1://6080789.10000), [Б](garantF1://6080789.20000), [Г](garantF1://6080789.4000), [Е](garantF1://6080789.6000), [Ж](garantF1://6080789.7000), [К](garantF1://6080789.8000), [М](garantF1://6080789.100000), [Н](garantF1://6080789.11000), [П](garantF1://6080789.12000), [Р](garantF1://6080789.13000), [С](garantF1://6080789.14000), [Т](garantF1://6080789.15000), [У](garantF1://6080789.16000), [Ф](garantF1://6080789.17000), [Х](garantF1://6080789.18000), [Ц](garantF1://6080789.19000), [Ш](garantF1://6080789.200000), [Щ](garantF1://6080789.21000), [Э](garantF1://6080789.22000), [Ю](garantF1://6080789.23000), [Я](garantF1://6080789.24000), [приложения 1 - 5.](garantF1://6080789.101000)

24. [СП 36.13330.2012](garantF1://70410496.0) "СНиП 2.05.06-85\* "Магистральные трубопроводы". [Разделы 1](garantF1://70410496.7) ([пункт 1.1](garantF1://70410496.5)), [5](garantF1://70410496.54) ([пункты 5.5 - 5.6](garantF1://70410496.46)), [7](garantF1://70410496.97) ([пункты 7.6 - 7.10](garantF1://70410496.71), [7.15 - 7.18](garantF1://70410496.80), [7.20](garantF1://70410496.89), [7.22](garantF1://70410496.91), [7.24](garantF1://70410496.93), [7.25](garantF1://70410496.94)), [8](garantF1://70410496.122) ([пункты 8.1.3](garantF1://70410496.100), [8.2.6](garantF1://70410496.115), [8.2.11](garantF1://70410496.120)), [10](garantF1://70410496.226) ([пункты 10.2.1 - 10.3.7](garantF1://70410496.186)), [11 - 14](garantF1://70410496.237), [16](garantF1://70410496.425), [17](garantF1://70410496.471) ([пункты 17.1.1 - 17.1.21](garantF1://70410496.426)).

25. [СП 37.13330.2012](garantF1://70258682.0) "СНиП 2.05.07-91\* "Промышленный транспорт". [Разделы 1](garantF1://70258682.1), [5](garantF1://70258682.920) ([пункты 5.2.9 - 5.2.11](garantF1://70258682.31), [5.3.9](garantF1://70258682.44), [5.3.10](garantF1://70258682.45), [5.3.15](garantF1://70258682.50), [5.3.16](garantF1://70258682.51), [5.4.1 - 5.5.27](garantF1://70258682.86), [5.6.19](garantF1://70258682.158) (за исключением [абзаца первого пункта 5.6.19](garantF1://70258682.158)), [пункты 5.7.1 - 5.7.10](garantF1://70258682.167), первое предложение [пункта 5.9.4](garantF1://70258682.208), [абзацы первый](garantF1://70258682.210) и [четвертый пункта 5.9.6](garantF1://70258682.2104), [абзацы второй - пятый пункта 5.9.7](garantF1://70258682.2112), [пункты 5.11.8](garantF1://70258682.227), [5.12.15](garantF1://70258682.244), [5.12.20](garantF1://70258682.249), [5.12.28](garantF1://70258682.257), [5.14.1 - 5.14.39](garantF1://70258682.268), [5.17.2](garantF1://70258682.333)), [6](garantF1://70258682.339) ([пункты 6.2.3](garantF1://70258682.347), [6.3.1 - 6.3.34](garantF1://70258682.351), [6.5.1 - 6.5.15](garantF1://70258682.406), [6.7.1 - 6.7.6](garantF1://70258682.431), [6.10.1 - 6.10.10](garantF1://70258682.450), [6.12.1 - 6.12.9](garantF1://70258682.466)), [7](garantF1://70258682.487) ([пункты 7.3.1 - 7.6.12](garantF1://70258682.499), [7.10.4](garantF1://70258682.578)), [8](garantF1://70258682.599) ([пункт 8.7.2](garantF1://70258682.641)), [9](garantF1://70258682.658) ([пункты 9.1.4](garantF1://70258682.663), [9.2.1 - 9.2.7](garantF1://70258682.665), [9.4.4](garantF1://70258682.677), [9.4.8](garantF1://70258682.681), [9.4.13](garantF1://70258682.686), [9.4.14](garantF1://70258682.687), [9.5.1 - 9.6.8](garantF1://70258682.690)), [10](garantF1://70258682.917) ([пункты 10.4.9](garantF1://70258682.742), [10.4.10](garantF1://70258682.743), [10.7.3](garantF1://70258682.757), [10.7.4](garantF1://70258682.758), [10.8.1 - 10.8.11](garantF1://70258682.760)), [11](garantF1://70258682.774) ([пункт 11.3.1](garantF1://70258682.786)).

26. [СП 38.13330.2012](garantF1://70365684.0) "СНиП 2.06.04-82\* "Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)". [Разделы 1](garantF1://70365684.100), [4 - 7](garantF1://70365684.400).

27. [СП 39.13330.2012](garantF1://70260702.0) "СНиП 2.06.05-84\* "Плотины из грунтовых материалов". [Разделы 1](garantF1://70260702.100), [4 - 8](garantF1://70260702.400).

28. [СП 40.13330.2012](garantF1://70174766.0) "СНиП 2.06.06-85 "Плотины бетонные и железобетонные". [Разделы 1](garantF1://70174766.2), [4 - 8](garantF1://70174766.13).

29. [СП 41.13330.2012](garantF1://70207242.0) "СНиП 2.06.08-87 "Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений". [Разделы 1](garantF1://70207242.100), [5](garantF1://70207242.500) ([пункты 5.5 - 5.8](garantF1://70207242.505), [5.13 - 5.28](garantF1://70207242.513), [5.30 - 5.35](garantF1://70207242.530)), [6](garantF1://70207242.600) ([пункты 6.1](garantF1://70207242.601), [6.1.1](garantF1://70207242.6011), [6.2](garantF1://70207242.602), [6.6 - 6.8](garantF1://70207242.606), [6.10 - 6.13](garantF1://70207242.610), [6.15 - 6.22](garantF1://70207242.615), [6.26 - 6.31](garantF1://70207242.626)), [7 - 10](garantF1://70207242.700).

30. [СП 42.13330.2011](garantF1://6080772.0) "СНиП 2.07.01-89\* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". [Разделы 1](garantF1://6080772.10) ([пункт 1.1](garantF1://6080772.11)), [4](garantF1://6080772.40), [5](garantF1://6080772.50) (за исключением [пунктов 5.4](garantF1://6080772.54), [5.7](garantF1://6080772.57)), [6](garantF1://6080772.60) (за исключением [пункта 6.3](garantF1://6080772.63)),[8](garantF1://6080772.80) ([пункты 8.2 - 8.6](garantF1://6080772.82), [8.8](garantF1://6080772.88), [8.9](garantF1://6080772.89), [8.12 - 8.20](garantF1://6080772.812), [8.24 - 8.26](garantF1://6080772.824)), [9](garantF1://6080772.90), [10](garantF1://6080772.1010) ([пункты 10.1 - 10.5](garantF1://6080772.1001)), [11](garantF1://6080772.110) ([пункты 11.1 - 11.24](garantF1://6080772.111), [11.25](garantF1://6080772.1125) ([таблица 10](garantF1://6080772.1100), за исключением [примечания 4](garantF1://6080772.111112)), [11.26](garantF1://6080772.1126), [11.27](garantF1://6080772.1127)), [12](garantF1://6080772.120) (за исключением [пункта 12.33](garantF1://6080772.1233)), [13](garantF1://6080772.130), [14](garantF1://6080772.140).

31. [СП 43.13330.2012](garantF1://70149652.0) "СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий". [Разделы 1](garantF1://70149652.200), [4](garantF1://70149652.500) ([пункты 4.6](garantF1://70149652.546), [4.17](garantF1://70149652.5417)), [5](garantF1://70149652.600) ([пункты 5.3.5](garantF1://70149652.6535), [5.3.7 - 5.3.14](garantF1://70149652.6537), [5.4.11 - 5.4.26](garantF1://70149652.65411)), [6](garantF1://70149652.700) ([пункты 6.1.8](garantF1://70149652.7618), [6.1.19](garantF1://70149652.76119), [6.1.22](garantF1://70149652.76122), [6.1.30](garantF1://70149652.76130), [6.1.31](garantF1://70149652.76131), [6.1.47](garantF1://70149652.76147), [6.2.10](garantF1://70149652.76210)), [7](garantF1://70149652.800) ([пункты 7.1.9](garantF1://70149652.8719), [7.1.10](garantF1://70149652.87110), [7.2.8](garantF1://70149652.8728), [7.2.9](garantF1://70149652.8729), [7.2.10](garantF1://70149652.87210), [7.3.23](garantF1://70149652.87323), [7.3.26 - 7.3.28](garantF1://70149652.87326), [7.3.29](garantF1://70149652.87329), [7.3.30](garantF1://70149652.87330), [7.3.33 - 7.3.56](garantF1://70149652.87333), [7.4.8](garantF1://70149652.8748), [7.4.11](garantF1://70149652.87411)), [8](garantF1://70149652.900) ([пункты 8.1.7](garantF1://70149652.9817), [8.2.11](garantF1://70149652.9821), [8.2.17](garantF1://70149652.98217), [8.3.10](garantF1://70149652.98310), [8.3.11](garantF1://70149652.98311), [8.3.15 - 8.3.25](garantF1://70149652.98315), [8.4.5](garantF1://70149652.9845), [8.5.6](garantF1://70149652.9856)), [9](garantF1://70149652.10000) ([пункты 9.1.21](garantF1://70149652.19121), [9.1.34](garantF1://70149652.19134), [9.1.37](garantF1://70149652.19137), [9.2.12](garantF1://70149652.19212), [9.3.24](garantF1://70149652.19324), [9.3.26](garantF1://70149652.19326), [9.3.29](garantF1://70149652.19329), [9.3.33](garantF1://70149652.19333), [9.3.39](garantF1://70149652.19339), [9.3.47](garantF1://70149652.19347), [9.3.49](garantF1://70149652.19349), [9.4.3](garantF1://70149652.1943), [9.5.9](garantF1://70149652.1959)).

32. [СП 45.13330.2012](garantF1://70149660.0) "СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". [Разделы 1](garantF1://70149660.1), [6](garantF1://70149660.191) ([пункты 6.1.10](garantF1://70149660.129), [6.1.12](garantF1://70149660.131), [6.1.14](garantF1://70149660.133), [6.1.15](garantF1://70149660.134), [6.1.16](garantF1://70149660.135), [6.1.19](garantF1://70149660.138), [6.1.21](garantF1://70149660.140)), [8](garantF1://70149660.250) ([пункты 8.3](garantF1://70149660.233), [8.19](garantF1://70149660.249)), [10](garantF1://70149660.275), [11](garantF1://70149660.322) ([пункты 11.30](garantF1://70149660.305), [11.43](garantF1://70149660.321)), [12](garantF1://70149660.440) ([пункт 12.7.5](garantF1://70149660.392), [таблица 12.1](garantF1://70149660.1001), [пункт 12.8.18](garantF1://70149660.411), [позиция 2 таблицы 12.2](garantF1://70149660.1036)), [14](garantF1://70149660.556) ([пункт 14.1.29](garantF1://70149660.518), [таблица 14.4](garantF1://70149660.1008)), [15](garantF1://70149660.578)  ([пункт 15.7](garantF1://70149660.563)), [16](garantF1://70149660.725) ([пункт 16.4.10](garantF1://70149660.667)), [19](garantF1://70149660.879) ([пункт 19.19](garantF1://70149660.878), [таблица 19.1](garantF1://70149660.1013)).

33. [СП 46.13330.2012](garantF1://70169818.0) "СНиП 3.06.04-91 "Мосты и трубы". [Разделы 1](garantF1://70169818.2), [7](garantF1://70169818.125) ([пункты 7.6](garantF1://70169818.74), [7.9](garantF1://70169818.77), [7.40](garantF1://70169818.109), [7.51](garantF1://70169818.123)), [8](garantF1://70169818.158) ([пункты 8.9](garantF1://70169818.140), [8.21](garantF1://70169818.156)), [9](garantF1://70169818.323) ([пункты 9.17 9.73](garantF1://70169818.180)), [10](garantF1://70169818.425) ([пункты 10.57 - 10.59](garantF1://70169818.392), [10.61](garantF1://70169818.398), [10.78](garantF1://70169818.419)), [11](garantF1://70169818.474) ([пункты 11.9](garantF1://70169818.434), [11.30](garantF1://70169818.455)), [13](garantF1://70169818.511) ([пункт 13.8](garantF1://70169818.521)).

34. [СП 47.13330.2012](garantF1://70225624.0) "СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения". [Разделы 1](garantF1://70225624.100) ([пункт 1.1](garantF1://70225624.11)), [4](garantF1://70225624.400) ([пункты 4.8](garantF1://70225624.48), [4.12 - 4.15](garantF1://70225624.412), [4.17](garantF1://70225624.417), [4.19](garantF1://70225624.419) (первое и третье предложения [пункта 4.22](garantF1://70225624.422)), [5](garantF1://70225624.500)  ([пункты 5.1.1.2](garantF1://70225624.5112), [5.1.1.5 - 5.1.1.7](garantF1://70225624.5115), [5.1.1.9](garantF1://70225624.5119), [5.1.1.16 - 5.1.1.19](garantF1://70225624.51116), [5.1.2.5](garantF1://70225624.5125), [5.1.2.8](garantF1://70225624.5128), [5.1.2.13](garantF1://70225624.51213), [5.1.3.1.2](garantF1://70225624.51312), [5.1.3.4.2](garantF1://70225624.51342), [5.1.3.4.3](garantF1://70225624.51343), [5.1.3.5.4](garantF1://70225624.51354), [5.1.4.4](garantF1://70225624.5144), [5.1.4.5](garantF1://70225624.5145), [5.1.6.2](garantF1://70225624.5162), [5.1.6.4](garantF1://70225624.5164), [5.1.6.8](garantF1://70225624.5168), [5.4.4](garantF1://70225624.544), [подраздел 5.6](garantF1://70225624.56)), [6](garantF1://70225624.6) ([пункты 6.2.3](garantF1://70225624.623), [6.2.5](garantF1://70225624.625), [6.2.6](garantF1://70225624.626), [6.3.2](garantF1://70225624.632), [6.3.3](garantF1://70225624.633), [абзац последний пункта 6.3.5](garantF1://70225624.511158), [пункты 6.3.6 - 6.3.8](garantF1://70225624.636), [6.3.15](garantF1://70225624.6315), [6.3.17](garantF1://70225624.6317), [6.3.21](garantF1://70225624.6321), [6.3.23](garantF1://70225624.6323), [6.3.26](garantF1://70225624.6326), [6.3.28 - 6.3.30](garantF1://70225624.6328), [6.4.2](garantF1://70225624.642), [6.4.3](garantF1://70225624.643), [6.4.8](garantF1://70225624.648), [6.7.1 - 6.7.5](garantF1://70225624.671)), [7](garantF1://70225624.700) ([пункты 7.1.6,](garantF1://70225624.716) [7.4.5](garantF1://70225624.745), [7.4.6](garantF1://70225624.746), [7.6.1 - 7.6.5](garantF1://70225624.761)), [8](garantF1://70225624.8) ([пункты 8.2.2](garantF1://70225624.822), [8.2.3](garantF1://70225624.823), [8.3.2](garantF1://70225624.832), [8.3.3](garantF1://70225624.833), [8.4.2](garantF1://70225624.842), [8.4.3](garantF1://70225624.843), [8.5.1 - 8.5.4](garantF1://70225624.851)), [приложения А](garantF1://70225624.10100), [Б](garantF1://70225624.2000), [В](garantF1://70225624.3000), [Г](garantF1://70225624.4000).

35. [СП 50.13330.2012](garantF1://70229966.0) "СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий". [Разделы 1](garantF1://70229966.2), [4](garantF1://70229966.11) ([пункты 4.3](garantF1://70229966.8), [4.4](garantF1://70229966.10)), [5](garantF1://70229966.26) ([пункты 5.1](garantF1://70229966.15), [5.2](garantF1://70229966.18), [5.4 - 5.7](garantF1://70229966.21)), [6](garantF1://70229966.41) ([пункт 6.8](garantF1://70229966.40)), [7](garantF1://70229966.51) ([пункт 7.3](garantF1://70229966.45)), [8](garantF1://70229966.72) ([подпункты "а"](garantF1://70229966.52) и ["б" пункта 8.1](garantF1://70229966.53)), [9](garantF1://70229966.84)  ([пункт 9.1](garantF1://70229966.74)), [приложение Г](garantF1://70229966.115).

36. [СП 51.13330.2011](garantF1://6080771.0) "СНиП 23-03-2003 "Защита от шума". [Разделы 1](garantF1://6080771.100), [4](garantF1://6080771.400)  ([пункты 4.2 - 4.5](garantF1://6080771.442)), [5](garantF1://6080771.500), [6](garantF1://6080771.600) ([пункты 6.1](garantF1://6080771.661), [6.3](garantF1://6080771.663)), [7](garantF1://6080771.700), [8](garantF1://6080771.800), [9](garantF1://6080771.900) ([пункты 9.1 - 9.6](garantF1://6080771.991), [9. 17 - 9.21](garantF1://6080771.9917)), [10](garantF1://6080771.1000) ([пункты 10.1](garantF1://6080771.1101), [10.3 - 10.16](garantF1://6080771.1103)), [11](garantF1://6080771.1100) ([пункты 11.1 - 11.21](garantF1://6080771.1111), [11.26](garantF1://6080771.11126)), [12.](garantF1://6080771.1200)

37. [СП 52.13330.2011](garantF1://6080769.0) "СНиП 23-05-95\* "Естественное и искусственное освещение". [Разделы 1](garantF1://6080769.100) ([пункты 1.1](garantF1://6080769.11), [1.2](garantF1://6080769.12)), [4 - 6](garantF1://6080769.400), [7](garantF1://6080769.700) ([пункты 7.1 - 7.35](garantF1://6080769.71), [7.37](garantF1://6080769.737), [7.38](garantF1://6080769.738), [7.40](garantF1://6080769.740), [7.45 - 7.86](garantF1://6080769.745), [7.101 - 7.122](garantF1://6080769.7101)), [приложение К](garantF1://6080769.10000).

Информация об изменениях:

[Постановлением](garantF1://71105082.1006) Правительства РФ от 29 сентября 2015 г. N 1033 пункт 38 изложен в новой редакции

[См. текст пункта в предыдущей редакции](garantF1://57303585.45)

38. [СП 54.13330.2011](garantF1://6080768.0) "СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные". [Разделы 1](garantF1://6080768.100) ([пункт 1.1](garantF1://6080768.11)), [4](garantF1://6080768.400) ([пункты 4.3 - 4.7](garantF1://6080768.43), [абзацы третий - шестой пункта 4.8](garantF1://6080768.91223), [пункты 4.9](garantF1://6080768.49), [4.10](garantF1://6080768.410) (за исключением слов "все предприятия, а также магазины с режимом функционирования после 23 ч"), [4.11](garantF1://6080768.411), [4.12](garantF1://6080768.412)), [5](garantF1://6080768.500) ([пункты 5.5](garantF1://6080768.55), [5.8](garantF1://6080768.58)), [6](garantF1://6080768.600) ([пункты 6.2](garantF1://6080768.62), [6.5 - 6.8](garantF1://6080768.65)), [7](garantF1://6080768.700) ([пункты 7.1.2](garantF1://6080768.712), [7.1.4 - 7.1.14](garantF1://6080768.714), [абзац второй пункта 7.1.15](garantF1://6080768.91224), [пункты 7.2.1 - 7.2.15](garantF1://6080768.721), [7.3.6 - 7.3.10](garantF1://6080768.736), [7.4.2](garantF1://6080768.742), [7.4.3](garantF1://6080768.743), [7.4.5](garantF1://6080768.745), [7.4.6](garantF1://6080768.746)), [8](garantF1://6080768.800) ([пункты 8.2 - 8.7](garantF1://6080768.82), [8.11 - 8.13](garantF1://6080768.811)), [9](garantF1://6080768.900) ([пункты 9.2 - 9.4](garantF1://6080768.92), [9.6](garantF1://6080768.96), [9.7](garantF1://6080768.97), [9.10 - 9.12](garantF1://6080768.910), [9.16](garantF1://6080768.916), [9.18 - 9.20](garantF1://6080768.918), [9.22](garantF1://6080768.922), [9.23](garantF1://6080768.923), [9.25 - 9.28](garantF1://6080768.925), [9.31](garantF1://6080768.931), [9.32](garantF1://6080768.932)), [10](garantF1://6080768.10000) ([пункт 10.6](garantF1://6080768.106)), [11](garantF1://6080768.1100) ([пункты 11.3](garantF1://6080768.113), [11.4](garantF1://6080768.114)).

39. [СП 56.13330.2011](garantF1://70074028.0) "СНиП 31-03-2001 "Производственные здания". [Разделы 1](garantF1://70074028.5), [4](garantF1://70074028.22) ([пункты 4.5](garantF1://70074028.12), [абзац последний пункта 4.6](garantF1://70074028.81), [пункт 4.11](garantF1://70074028.18)), [5](garantF1://70074028.74)  ([пункты 5.1](garantF1://70074028.23), [5.4](garantF1://70074028.26), [5.7 - 5.9](garantF1://70074028.29), [5.11 - 5.12](garantF1://70074028.33), [5.15 - 5.20](garantF1://70074028.37), [5.23 - 5.26](garantF1://70074028.45), [5.29](garantF1://70074028.51), [5.30](garantF1://70074028.52), [5.33](garantF1://70074028.55), [5.34](garantF1://70074028.56), [5.36](garantF1://70074028.58)).

40. [СП 58.13330.2012](garantF1://70130820.0) "СНиП 33-01-2003 "Гидротехнические сооружения. Основные положения". [Разделы 1](garantF1://70130820.1), [4 - 8](garantF1://70130820.4), [приложения А](garantF1://70130820.1000), [Б](garantF1://70130820.2000), [Г](garantF1://70130820.4000), [Д](garantF1://70130820.5000), [Е.](garantF1://70130820.6000)

Информация об изменениях:

[Постановлением](garantF1://71105082.1007) Правительства РФ от 29 сентября 2015 г. N 1033 пункт 41 изложен в новой редакции

[См. текст пункта в предыдущей редакции](garantF1://57303585.48)

ГАРАНТ:

Пункт 41 в части, касающейся [пункта 5.2.28](garantF1://70058682.5228) СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" [вступает в силу](garantF1://71105082.3) с 1 марта 2016 г.

41. [СП 59.13330.2012](garantF1://70058682.0) "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". [Разделы 1](garantF1://70058682.100) ([пункты 1.1 - 1.6](garantF1://70058682.11)), [2](garantF1://70058682.200), [4](garantF1://70058682.400) ([пункты 4.1.2 - 4.1.11](garantF1://70058682.412), [абзацы первый - пятый пункта 4.1.12](garantF1://70058682.4112), [пункты 4.1.14 - 4.1.16](garantF1://70058682.4114), [абзац первый пункта 4.1.17](garantF1://70058682.4117), [пункты 4.2.1 - 4.2.4](garantF1://70058682.421), [4.2.6](garantF1://70058682.426), [4.3.1](garantF1://70058682.431), [4.3.3 - 4.3.5](garantF1://70058682.433), [4.3.7](garantF1://70058682.437)), [5](garantF1://70058682.500) ([пункты 5.1.1 - 5.1.3](garantF1://70058682.511), [абзацы первый - третий](garantF1://70058682.514) и [пятый пункта 5.1.4](garantF1://70058682.5145), [абзац первый пункта 5.1.5](garantF1://70058682.515), [пункты 5.1.6 - 5.1.8](garantF1://70058682.516), [5.2.1 - 5.2.4](garantF1://70058682.521), [5.2.6 - 5.2.11](garantF1://70058682.526), [5.2.13](garantF1://70058682.5213), [абзацы первый](garantF1://70058682.5214) и [второй пункта 5.2.14](garantF1://70058682.76022), [пункты 5.2.15 - 5.2.17](garantF1://70058682.5215), [абзац первый пункта 5.2.19](garantF1://70058682.5219), [пункты 5.2.20 - 5.2.32](garantF1://70058682.5220), [абзац второй пункта 5.2.33](garantF1://70058682.76023), [пункты 5.2.34](garantF1://70058682.5234), [5.3.1 - 5.3.9](garantF1://70058682.531), [5.4.2](garantF1://70058682.542), [5.4.3](garantF1://70058682.543), [5.5.1](garantF1://70058682.551), [5.5.2](garantF1://70058682.552), [абзац первый пункта 5.5.3](garantF1://70058682.553), [пункты 5.5.4 - 5.5.7](garantF1://70058682.554)), [6 - 8](garantF1://70058682.600), [приложение Г](garantF1://70058682.4000).

Информация об изменениях:

[Постановлением](garantF1://71105082.1007) Правительства РФ от 29 сентября 2015 г. N 1033 пункт 42 изложен в новой редакции

[См. текст пункта в предыдущей редакции](garantF1://57303585.49)

ГАРАНТ:

Пункт 42 в части, касающейся [пунктов 6.1.6](garantF1://70227784.6616), [6.1.7](garantF1://70227784.6617), [6.2.6](garantF1://70227784.6626), [6.3.2](garantF1://70227784.6632), [6.4.2](garantF1://70227784.6642), [6.4.3](garantF1://70227784.6643) и [6.5.3 - 6.5.7](garantF1://70227784.6653) СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" [вступает в силу](garantF1://71105082.3) с 1 марта 2016 г.

42. [СП 60.13330.2012](garantF1://70227784.0) "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". [Разделы 1](garantF1://70227784.100), [4](garantF1://70227784.400) (за исключением [пункта 4.7](garantF1://70227784.4047)), [5](garantF1://70227784.500) (за исключением [пункта 5.3](garantF1://70227784.5053)), [6.1](garantF1://70227784.6061) ([пункты 6.1.2 - 6.1.4](garantF1://70227784.6612), [6.1.6](garantF1://70227784.6616), [6.1.7](garantF1://70227784.6617)), [6.2](garantF1://70227784.6062) ([пункты 6.2.4 - 6.2.6](garantF1://70227784.6624), [6.2.8 - 6.2.10](garantF1://70227784.6628)), [6.3](garantF1://70227784.6063) ([пункты 6.3.2 - 6.3.8](garantF1://70227784.6632)), [6.4](garantF1://70227784.6064) ([пункты 6.4.1 - 6.4.3](garantF1://70227784.6641), [6.4.5](garantF1://70227784.6645), [6.4.7 - 6.4.9](garantF1://70227784.6647), [6.4.11](garantF1://70227784.6411), [6.4.14](garantF1://70227784.6414)), [6.5](garantF1://70227784.6065) ([пункты 6.5.3 - 6.5.8](garantF1://70227784.6653)), [7](garantF1://70227784.700) ([пункты 7.1.2](garantF1://70227784.7712), [7.1.3](garantF1://70227784.7713), [7.1.5 - 7.1.10](garantF1://70227784.7715), [7.1.12](garantF1://70227784.7112), [7.1.18](garantF1://70227784.7118), [7.2.1 - 7.3.5](garantF1://70227784.7721), [7.4.1 - 7.4.4](garantF1://70227784.7741), [7.4.6](garantF1://70227784.7746), [7.5.1](garantF1://70227784.7751), [7.5.2](garantF1://70227784.7752), [7.5.5](garantF1://70227784.7755), [7.5.11](garantF1://70227784.7511), [7.6.1 - 7.6.5](garantF1://70227784.7761), [7.9.4 - 7.9.16](garantF1://70227784.7794), [7.10.2](garantF1://70227784.7102), [7.10.3](garantF1://70227784.7103), [7.10.6](garantF1://70227784.7106), [7.10.7](garantF1://70227784.7107), [7.11.1 - 7.11.14](garantF1://70227784.77111)), [8](garantF1://70227784.800), [9](garantF1://70227784.900) ([пункты 9.5](garantF1://70227784.995), [9.7 - 9.14](garantF1://70227784.997), [9.16](garantF1://70227784.99016), [9.23](garantF1://70227784.9923)), [10](garantF1://70227784.1000), [11](garantF1://70227784.1100) ([пункты 11.4.3 - 11.4.7](garantF1://70227784.11143)), [12](garantF1://70227784.1200), [13](garantF1://70227784.1300) ([пункты 13.3 - 13.7](garantF1://70227784.1133)), [14](garantF1://70227784.1400) ([пункты 14.1](garantF1://70227784.1141), [14.2](garantF1://70227784.1142)), [приложения А - Д](garantF1://70227784.10000), [Ж](garantF1://70227784.7000), [И](garantF1://70227784.8000), [К](garantF1://70227784.9000).

43. [СП 61.13330.2012](garantF1://70058962.0) "СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов". [Разделы 1](garantF1://70058962.1), [5](garantF1://70058962.36) ([пункты 5.9](garantF1://70058962.19), [5.18](garantF1://70058962.31), [5.19](garantF1://70058962.32)).

44. [СП 62.13330.2011](garantF1://6080779.0) "СНиП 42-01-2012 "Газораспределительные системы". [Разделы 1](garantF1://6080779.100), [4](garantF1://6080779.400) ([пункты 4.12 - 4.14](garantF1://6080779.412), [4.2](garantF1://6080779.402), [4.5](garantF1://6080779.405), [4.6](garantF1://6080779.406), [4.10](garantF1://6080779.410)), [5](garantF1://6080779.500)  ([пункты 5.1.2 - 5.1.4](garantF1://6080779.512), [5.1.8](garantF1://6080779.518), [5.2.1](garantF1://6080779.521), [5.2.4](garantF1://6080779.524), [5.3.2 - 5.3.5](garantF1://6080779.532), [5.4.1 - 5.4.4](garantF1://6080779.541), [5.5.2](garantF1://6080779.552), [5.5.4](garantF1://6080779.554), [5.5.5](garantF1://6080779.555), [5.6.1 - 5.6.7](garantF1://6080779.561), [5.7.2](garantF1://6080779.572)), [6](garantF1://6080779.600) ([пункты 6.2.3](garantF1://6080779.623), [6.3.2 - 6.3.5](garantF1://6080779.632), [6.4.1 - 6.4.4](garantF1://6080779.641), [6.5.8](garantF1://6080779.658), [6.5.9](garantF1://6080779.659), [6.5.11](garantF1://6080779.6511), [6.5.13](garantF1://6080779.6513)), [7](garantF1://6080779.700) ([пункты 7.1](garantF1://6080779.701), [7.2](garantF1://6080779.702), [7.4](garantF1://6080779.704), [7.6 - 7.9](garantF1://6080779.706)), [8](garantF1://6080779.800) ([пункты 8.1.2](garantF1://6080779.812), [8.1.4](garantF1://6080779.814), [8.1.5](garantF1://6080779.815), [8.1.7](garantF1://6080779.817), [8.2.2 - 8.2](garantF1://6080779.822).4), [9](garantF1://6080779.900) ([пункты 9.1.2](garantF1://6080779.912), [9.1.6](garantF1://6080779.916), [9.1.7](garantF1://6080779.917), [9.3.2 - 9.3.4](garantF1://6080779.932), [9.4.2 - 9.4.4](garantF1://6080779.942), [9.4.7](garantF1://6080779.947), [9.4.8](garantF1://6080779.948), [9.4.15 - 9.4.17](garantF1://6080779.9415), [9.4.21 - 9.4.24](garantF1://6080779.9421)), [10](garantF1://6080779.1000) (за исключением [пункта 10.4.1](garantF1://6080779.1041)).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "[СНиП 42-01-2002](garantF1://3823575.0)"

45. [СП 63.13330.2012](garantF1://70189328.0) "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения". [Разделы 1](garantF1://70189328.2), [4 - 10](garantF1://70189328.35), [11](garantF1://70189328.434) ([пункты 11.1.2 - 11.1.5](garantF1://70189328.403), [11.2.1 - 11.2.3](garantF1://70189328.408), [11.2.6 - 11.2.8](garantF1://70189328.413), [11.4.2 - 11.4.6](garantF1://70189328.420), [11.5.2](garantF1://70189328.427)), [12](garantF1://70189328.450), [13](garantF1://70189328.454).

46. [СП 64.13330.2011](garantF1://6080786.0) "СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции". [Разделы 1](garantF1://6080786.100) ([пункт 1.1](garantF1://6080786.101), [1.2](garantF1://6080786.102), [1.7](garantF1://6080786.107)), [4](garantF1://6080786.400) ([пункты 4.2 - 4.4](garantF1://6080786.42), [4.11](garantF1://6080786.411)), [5](garantF1://6080786.500), [6](garantF1://6080786.600), [7](garantF1://6080786.700), [8](garantF1://6080786.800), [приложение Е.](garantF1://6080786.6000)

47. [СП 70.13330.2012](garantF1://70253868.0) "СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". [Разделы 1](garantF1://70253868.10006) ([пункт 1.1](garantF1://70253868.10004)), [3](garantF1://70253868.300) ([пункты 3.3](garantF1://70253868.303), [3.5](garantF1://70253868.305), [3.6](garantF1://70253868.306), [3.20](garantF1://70253868.320), [3.23](garantF1://70253868.323)), [4](garantF1://70253868.400) ([пункты 4.5.1](garantF1://70253868.451), [4.5.3](garantF1://70253868.453), [подразделы 4.6](garantF1://70253868.406), [4.9](garantF1://70253868.409), [пункты 4.10.6](garantF1://70253868.4106), [4.10.7](garantF1://70253868.4107), [4.12.1 - 4.12.3](garantF1://70253868.4121), [4.14.1 - 4.15.4](garantF1://70253868.4141), [пункты 4.16.6](garantF1://70253868.4166), [4.19.11](garantF1://70253868.41911)), [5](garantF1://70253868.500) ([пункты 5.2.3 - 5.2.6](garantF1://70253868.523), [5.3.3](garantF1://70253868.533), [5.3.6](garantF1://70253868.536), [5.3.12](garantF1://70253868.5312), [5.3.13](garantF1://70253868.5313), [5.4.1 - 5.4.3](garantF1://70253868.541), [5.11.1 - 5.11.17](garantF1://70253868.5111), [5.12.2 - 5.12.5](garantF1://70253868.5122), [5.16.4](garantF1://70253868.5164), [5.16.10](garantF1://70253868.51610), [5.16.11](garantF1://70253868.51611), [5.16.19 - 5.16.21](garantF1://70253868.51619), [5.16.24](garantF1://70253868.51624), [5.17.6](garantF1://70253868.5176), [5.17.8](garantF1://70253868.5178),[5.18.3](garantF1://70253868.5183), [5.18.8](garantF1://70253868.5188), [5.18.15](garantF1://70253868.51815), [5.18.16](garantF1://70253868.51816), [5.18.20](garantF1://70253868.51820)), [6](garantF1://70253868.600) ([пункты  6.1.2](garantF1://70253868.612), [6.1.7](garantF1://70253868.617), [6.2.2](garantF1://70253868.622), [6.2.4](garantF1://70253868.624), [6.2.5](garantF1://70253868.625), [6.2.6](garantF1://70253868.626), [6.2.11](garantF1://70253868.6211), [6.2.15](garantF1://70253868.6215), [6.3.1 - 6.6.3](garantF1://70253868.631)), [7](garantF1://70253868.700) ([пункты 7.3.23](garantF1://70253868.7323), [7.4.13](garantF1://70253868.7413), [7.6.19](garantF1://70253868.7619)), [8](garantF1://70253868.800)  ([пункт 8.1.7](garantF1://70253868.817)), [9](garantF1://70253868.900) ([пункты 9.1.4](garantF1://70253868.914), [9.1.9](garantF1://70253868.919), [9.2.9](garantF1://70253868.929), [9.3.1](garantF1://70253868.931), [9.11.1 - 9.12.5](garantF1://70253868.9111), [9.14.1 - 9.14.3](garantF1://70253868.9141), [9.16.1 - 9.16.7](garantF1://70253868.9161), [9.18.1 - 9.18.5](garantF1://70253868.9181)), [10](garantF1://70253868.10100).

48. [СП 78.13330.2012](garantF1://70281284.0) "СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги". [Разделы 1](garantF1://70281284.100), [4](garantF1://70281284.400) ([пункт 4.2](garantF1://70281284.402)), [6](garantF1://70281284.600) ([пункт 6.6](garantF1://70281284.606)), [12](garantF1://70281284.1200) ([пункт 12.5.3](garantF1://70281284.1253)).

49. [СП 79.13330.2012](garantF1://70267242.0) "СНиП 3.06.07-86 "Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний". [Разделы 1](garantF1://70267242.100), [4 - 9](garantF1://70267242.400), [10](garantF1://70267242.1000) ([пункты 10.3 - 10.5](garantF1://70267242.1003)).

50. [СП 86.13330.2014](garantF1://70593842.0) "СНиП III-42-80\* "Магистральные трубопроводы". [Разделы 1](garantF1://70593842.4), [6](garantF1://70593842.163) ([пункты 6.4.1 - 6.4.23](garantF1://70593842.139)), [8](garantF1://70593842.411) ([пункты 8.6.1](garantF1://70593842.335), [8.6.2](garantF1://70593842.336), [8.6.4](garantF1://70593842.338)), [9](garantF1://70593842.579) ([пункты 9.11.1 - 9.11.42](garantF1://70593842.531)), [10](garantF1://70593842.638) ([пункт 10.5.4](garantF1://70593842.629)), [11](garantF1://70593842.712) ([пункты 11.2.5](garantF1://70593842.664), [11.5.1 - 11.6.12](garantF1://70593842.686)), [14](garantF1://70593842.900) ([пункт 14.3.1](garantF1://70593842.868)), [18](garantF1://70593842.1211) ([пункты 18.1.4](garantF1://70593842.1108), [18.5.1 - 18.5.2](garantF1://70593842.1150), [18.6.3](garantF1://70593842.1158)), [19](garantF1://70593842.1284) ([пункты 19.3.1](garantF1://70593842.1221), [19.3.2](garantF1://70593842.1222), [19.3.6](garantF1://70593842.1226), [19.3.7](garantF1://70593842.1227), [19.3.12](garantF1://70593842.1232), [19.3.13](garantF1://70593842.1233), [19.5.2](garantF1://70593842.1243), [19.5.4](garantF1://70593842.1245), [19.5.6 - 19.5.11](garantF1://70593842.1247), [19.5.13](garantF1://70593842.1254)), [23](garantF1://70593842.1408).

51. [СП 88.13330.2014](garantF1://70640828.0) "СНиП II-11-77\* "Защитные сооружения гражданской обороны". [Разделы 1](garantF1://70640828.1), [4](garantF1://70640828.4) ([пункты 4.1](garantF1://70640828.41), [4.8 - 4.10](garantF1://70640828.48), [4.14](garantF1://70640828.414), [4.22](garantF1://70640828.422)), [5](garantF1://70640828.5) ([пункты 5.1](garantF1://70640828.51), [5.2.1 - 5.2.5](garantF1://70640828.521), [5.2.6](garantF1://70640828.526), [5.2.7](garantF1://70640828.527), [5.3.1](garantF1://70640828.531), [5.3.4](garantF1://70640828.534), [5.3.6](garantF1://70640828.536), [5.4.1 - 5.4.12](garantF1://70640828.541), [5.5.1](garantF1://70640828.551), [5.6.6](garantF1://70640828.566), [5.6.7](garantF1://70640828.567)), [6](garantF1://70640828.6) ([пункты 6.1.1](garantF1://70640828.611), [6.1.2](garantF1://70640828.612), [6.1.4](garantF1://70640828.614), [6.1.6](garantF1://70640828.616), [6.1.8](garantF1://70640828.618), [6.2.1 - 6.2.4](garantF1://70640828.621), [6.2.6 - 6.2.8](garantF1://70640828.626)), [7](garantF1://70640828.7), [9](garantF1://70640828.9), [10](garantF1://70640828.10), [11](garantF1://70640828.110) ([пункты 11.1.5](garantF1://70640828.1115), [11.2.1 - 11.2.6](garantF1://70640828.1121), [11.3.2](garantF1://70640828.1132), [11.3.5](garantF1://70640828.1135), [11.3.8](garantF1://70640828.1138), [11.3.9](garantF1://70640828.1139)), [12](garantF1://70640828.120) ([пункты 12.1 - 12.3](garantF1://70640828.121)), [13](garantF1://70640828.130), [14](garantF1://70640828.140) ([пункты 14.1](garantF1://70640828.141), [14.3](garantF1://70640828.143), [14.4](garantF1://70640828.144), [14.5](garantF1://70640828.145), [14.6](garantF1://70640828.146), [14.7](garantF1://70640828.147), [14.9](garantF1://70640828.149)), [15](garantF1://70640828.15) ([пункты 15.3.1](garantF1://70640828.1531), [15.3.2](garantF1://70640828.1532), [15.3.6](garantF1://70640828.1536)), [приложение В](garantF1://70640828.3000).

52. [СП 89.13330.2012](garantF1://70229962.0) "СНиП II-35-76 "Котельные установки". [Разделы 1](garantF1://70229962.100)  ([пункты 1.1](garantF1://70229962.11), [1.2](garantF1://70229962.12)) [4,](garantF1://70229962.400) [5](garantF1://70229962.500) ([пункты 5.4](garantF1://70229962.54), [5.8](garantF1://70229962.58), [5.13](garantF1://70229962.513), [5.18](garantF1://70229962.518)), [6](garantF1://70229962.600) ([пункты 6.4](garantF1://70229962.64), [6.6](garantF1://70229962.66), [6.8](garantF1://70229962.68), [6.9](garantF1://70229962.69), [6.10](garantF1://70229962.610), [6.15](garantF1://70229962.615), [6.16](garantF1://70229962.616), [6.20 - 6.44](garantF1://70229962.620)), [7](garantF1://70229962.700) ([абзацы первый](garantF1://70229962.72) и [второй пункта 7.2](garantF1://70229962.722), [пункты 7.3 - 7.11](garantF1://70229962.73), [абзацы первый - третий пункта 7.12](garantF1://70229962.712)), [8](garantF1://70229962.800),[9](garantF1://70229962.900), [10](garantF1://70229962.10000) ([пункты 10.1.1 - 10.1.14](garantF1://70229962.1011), [10.2.1 - 10.2.18](garantF1://70229962.1021), [10.6.1 - 10.6.9](garantF1://70229962.1061)), [11](garantF1://70229962.1100) ([пункты 11.6](garantF1://70229962.116), [11.8](garantF1://70229962.118), [11.16](garantF1://70229962.1116), [11.18](garantF1://70229962.1118), [11.21](garantF1://70229962.1121), [11.22](garantF1://70229962.1122), [11.26](garantF1://70229962.1126), [11.29](garantF1://70229962.1129), [11.30](garantF1://70229962.1130)), [12](garantF1://70229962.1200)  ([пункты 12.2](garantF1://70229962.122), [12.4 - 12.6](garantF1://70229962.124), [12.11 - 12.13](garantF1://70229962.1211), [12.16 - 12.35](garantF1://70229962.1216)), [13](garantF1://70229962.1300) ([пункты 13.1 - 13.80](garantF1://70229962.131)), [14](garantF1://70229962.1400) ([пункты 14.1](garantF1://70229962.141), [14.2](garantF1://70229962.142), [14.8](garantF1://70229962.148), [14.12](garantF1://70229962.1412), [14.16](garantF1://70229962.1416), [14.17](garantF1://70229962.1417), [14.21](garantF1://70229962.1421), [14.24](garantF1://70229962.1424), [14.28](garantF1://70229962.1428)), [15](garantF1://70229962.1500) ([пункты 15.1](garantF1://70229962.151), [15.3](garantF1://70229962.153), [15.4](garantF1://70229962.154), [15.7 - 15.16](garantF1://70229962.157), [15.20](garantF1://70229962.1520), [15.22 - 15.25](garantF1://70229962.1522), [15.29 - 15.40](garantF1://70229962.1529), [15.42](garantF1://70229962.1542), [15.47 - 15.62](garantF1://70229962.1547)), [16](garantF1://70229962.1600) ([пункты 16.3 - 16.10](garantF1://70229962.163), [16.13](garantF1://70229962.1613), [16.14](garantF1://70229962.1614), [16.17](garantF1://70229962.1617), [16.18](garantF1://70229962.1618), [16.20 - 16.27](garantF1://70229962.1620), [16.29](garantF1://70229962.1629), [16.31](garantF1://70229962.1631)), [17](garantF1://70229962.1700) ([пункты 17.1](garantF1://70229962.171), [17.4](garantF1://70229962.174), [17.6](garantF1://70229962.176), [17.12](garantF1://70229962.1712), [17.13](garantF1://70229962.1713), [17.21](garantF1://70229962.1721), [17.22](garantF1://70229962.1722)), [18](garantF1://70229962.1800) ([пункты 18.3](garantF1://70229962.183), [18.16](garantF1://70229962.1816), [18.18](garantF1://70229962.1818)), [19](garantF1://70229962.1900), [20](garantF1://70229962.2000), [21](garantF1://70229962.2100), [приложение Ж](garantF1://70229962.7000).

53. [СП 90.13330.2012](garantF1://70214900.0) "СНиП II-58-75 "Электростанции тепловые". [Разделы 1](garantF1://70214900.200), [6](garantF1://70214900.700) ([пункты 6.8 - 6.14](garantF1://70214900.768)), [7](garantF1://70214900.800) ([пункты 7.1.5](garantF1://70214900.8715), [7.1.8 - 7.1.10](garantF1://70214900.8718), [7.1.12](garantF1://70214900.87112), [7.1.13](garantF1://70214900.87113), [7.1.15](garantF1://70214900.87115), [7.1.16](garantF1://70214900.87116), [7.2.1 - 7.2.12](garantF1://70214900.8721), [7.3.1 - 7.3.11](garantF1://70214900.8731)), [9](garantF1://70214900.9100) ([пункты 9.1.2](garantF1://70214900.912), [9.1.7](garantF1://70214900.917), [9.1.15 - 9.1.17](garantF1://70214900.9115), [9.1.23](garantF1://70214900.9123), [9.2.1 - 9.2.20](garantF1://70214900.921), [9.4.1 - 9.4.9](garantF1://70214900.941), [9.4.14](garantF1://70214900.9414), [9.4.15](garantF1://70214900.9415), [9.4.20](garantF1://70214900.9420), [9.5.4 - 9.5.11](garantF1://70214900.954), [9.5.13 - 9.5.15](garantF1://70214900.9513), [9.6.3](garantF1://70214900.963), [9.6.4](garantF1://70214900.964)), [10](garantF1://70214900.1000) ([пункты 10.1.37 - 10.1.78](garantF1://70214900.10137), [10.2.1.3 - 10.2.1.15](garantF1://70214900.10213), [10.2.1.17](garantF1://70214900.102117), [10.3.4](garantF1://70214900.1034), [10.3.5](garantF1://70214900.1035)), [12](garantF1://70214900.1120) ([пункты 12.5.2.1](garantF1://70214900.12521), [12.5.2.9](garantF1://70214900.12529), [12.5.3.1](garantF1://70214900.12531)).

54. [СП 91.13330.2012](garantF1://70214870.0) "СНиП II-94-80 "Подземные горные выработки". [Разделы 1](garantF1://70214870.1), [5](garantF1://70214870.86) ([пункты 5.2 - 5.6](garantF1://70214870.81)), [6](garantF1://70214870.214) ([пункты 6.1.1 - 6.11.11](garantF1://70214870.87), [6.14.1 - 6.16.5](garantF1://70214870.195)),[7](garantF1://70214870.289), [приложения А](garantF1://70214870.312), [Б](garantF1://70214870.313), [В](garantF1://70214870.314), [Г](garantF1://70214870.315), [Д](garantF1://70214870.316), [Е](garantF1://70214870.317).

55. [СП 92.13330.2012](garantF1://70147710.0) "СНиП II-108-78 "Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений". [Разделы 1](garantF1://70147710.1), [4](garantF1://70147710.4) ([пункты 4.1](garantF1://70147710.41), [4.2](garantF1://70147710.42), [4.5](garantF1://70147710.45), [4.6](garantF1://70147710.46), [4.6.1](garantF1://70147710.461), [4.6.5](garantF1://70147710.465), [4.8](garantF1://70147710.48)), [5](garantF1://70147710.5) ([пункты 5.1](garantF1://70147710.51), [5.3](garantF1://70147710.53)), [6](garantF1://70147710.6)  ([пункты 6.1](garantF1://70147710.61), [6.2](garantF1://70147710.62), [6.4 - 6.6](garantF1://70147710.64)).

56. [СП 98.13330.2012](garantF1://70260704.0) "СНиП 2.05.09-90 "Трамвайные и троллейбусные линии". [Разделы 1](garantF1://70260704.100), [5](garantF1://70260704.500) ([пункты 5.1 - 5.24](garantF1://70260704.51), [5.70](garantF1://70260704.570), [5.71](garantF1://70260704.571), [5.72 - 5.84](garantF1://70260704.572)), [7](garantF1://70260704.700) ([пункты 7.9](garantF1://70260704.79), [7.48](garantF1://70260704.748), [7.58 - 7.67](garantF1://70260704.758), [7.70](garantF1://70260704.770), [7.71](garantF1://70260704.771), [7.95](garantF1://70260704.795), [7.96 - 7.101](garantF1://70260704.796)), [9](garantF1://70260704.900) ([пункт 9.17](garantF1://70260704.917)).

57. [СП 101.13330.2012](garantF1://70287480.0) "СНиП 2.06.07-87 "Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения". [Разделы 1](garantF1://70287480.2), [5](garantF1://70287480.48) ([пункты 5.3 - 5.8](garantF1://70287480.42)), [6](garantF1://70287480.61) ([пункты 6.4 - 6.12](garantF1://70287480.52)), [7 - 10](garantF1://70287480.110), [приложения Б](garantF1://70287480.215),[Л](garantF1://70287480.313).

58. [СП 102.13330.2012](garantF1://70287476.0) "СНиП 2.06.09-84 "Туннели гидротехнические". [Разделы 1](garantF1://70287476.100), [4](garantF1://70287476.400), [5](garantF1://70287476.500), [6](garantF1://70287476.600) ([пункты 6.2 - 6.4](garantF1://70287476.62)), [7](garantF1://70287476.700), [8](garantF1://70287476.800), [9](garantF1://70287476.900) ([пункты 9.1 - 9.3](garantF1://70287476.91)), [10.](garantF1://70287476.10000)

59. [СП 103.13330.2012](garantF1://70267244.0) "СНиП 2.06.14-85 "Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод". [Разделы 1](garantF1://70267244.1), [4](garantF1://70267244.42), [5](garantF1://70267244.95), [6](garantF1://70267244.153) ([пункты 6.1 - 6.7](garantF1://70267244.96)), [7](garantF1://70267244.242) ([пункты 7.1 - 7.7](garantF1://70267244.154)), [8](garantF1://70267244.222) ([пункты 8.1](garantF1://70267244.212), [8.2](garantF1://70267244.213), [8.5 - 8.7](garantF1://70267244.216), [8.9](garantF1://70267244.220)), [9](garantF1://70267244.241) ([пункты 9.1](garantF1://70267244.223), [9.9](garantF1://70267244.231), [9.10](garantF1://70267244.232), [9.13 - 9.15](garantF1://70267244.235), [9.17](garantF1://70267244.239)).

60. [СП 105.13330.2012](garantF1://70210268.0) "СНиП 2.10.02-84 "Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции" [Разделы 1](garantF1://70210268.200), [4](garantF1://70210268.500).

61. [СП 106.13330.2012](garantF1://70091812.0) "СНиП 2.10.03-84 "Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения". [Разделы 1](garantF1://70091812.100), [4](garantF1://70091812.400) ([пункты 4.2 - 4.6](garantF1://70091812.42)), [5.](garantF1://70091812.500)

62. [СП 108.13330.2012](garantF1://70260706.0) "СНиП 2.10.05-85 "Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна". [Разделы 1](garantF1://70260706.100), [4](garantF1://70260706.400) ([пункты 4.4](garantF1://70260706.404), [4.8](garantF1://70260706.408), [4.9](garantF1://70260706.409)), [6](garantF1://70260706.600) ([пункты 6.2 - 6.4](garantF1://70260706.602)), [6.8](garantF1://70260706.608) ([пункты 6.8.6](garantF1://70260706.686), [6.8.9](garantF1://70260706.689), [6.8.10](garantF1://70260706.6810), [6.8.19](garantF1://70260706.6819)), [6.9](garantF1://70260706.609) ([пункт 6.9.15](garantF1://70260706.6915)), [6.10](garantF1://70260706.610) ([пункты 6.10.3](garantF1://70260706.6103), [6.10.8](garantF1://70260706.6108), [6.10.12](garantF1://70260706.61012)), [6.11](garantF1://70260706.611) ([пункты 6.11.1](garantF1://70260706.6111), [6.11.2](garantF1://70260706.6112), [6.11.4](garantF1://70260706.6114)), [7](garantF1://70260706.700).

63. [СП 109.13330.2012](garantF1://70091810.0) "СНиП 2.11.02-87 "Холодильники". [Разделы 1](garantF1://70091810.100)  ([пункты 1.1](garantF1://70091810.101), [1.2](garantF1://70091810.102)), [5](garantF1://70091810.500) ([пункты 5.12](garantF1://70091810.512), [5.15 - 5.18](garantF1://70091810.515), [5.23](garantF1://70091810.523), [5.24](garantF1://70091810.524), [5.29](garantF1://70091810.529)), [10](garantF1://70091810.10000) ([пункты 10.1](garantF1://70091810.10001), [10.2](garantF1://70091810.10002)).

64. [СП 113.13330.2012](garantF1://70207240.0) "СНиП 21-02-99\* "Стоянки автомобилей". [Разделы 1](garantF1://70207240.100), [4](garantF1://70207240.400) ([пункты 4.2](garantF1://70207240.402), [4.3](garantF1://70207240.403), [4.5 - 4.7](garantF1://70207240.405), [4.10](garantF1://70207240.410), [4.11](garantF1://70207240.411), [4.14](garantF1://70207240.414)), [5](garantF1://70207240.500) ([пункты 5.1.5](garantF1://70207240.515), [5.1.14](garantF1://70207240.5114), [5.1.15](garantF1://70207240.5115), [5.1.20 - 5.1.24](garantF1://70207240.5120), [5.1.28](garantF1://70207240.5128), [5.1.29](garantF1://70207240.5129), [5.1.31](garantF1://70207240.5131), [абзац первый пункта 5.1.32](garantF1://70207240.5132), [пункты 5.1.34 - 5.1.43](garantF1://70207240.5134), [5.1.45](garantF1://70207240.5145), [абзацы первый](garantF1://70207240.521) и [второй пункта 5.2.1](garantF1://70207240.52102), [пункты 5.2.2](garantF1://70207240.522), [5.2.3](garantF1://70207240.523), [5.2.6 - 5.2.8](garantF1://70207240.526), [5.2.18](garantF1://70207240.5218), [5.2.19](garantF1://70207240.5219), [5.2.20](garantF1://70207240.5220), [5.2.29](garantF1://70207240.5229), [5.2.31](garantF1://70207240.5231), [5.2.37](garantF1://70207240.5237)), [6](garantF1://70207240.600) ([пункты 6.1.3](garantF1://70207240.613), [6.2.1](garantF1://70207240.621), [6.2.4](garantF1://70207240.624), [6.3.1 - 6.3.13](garantF1://70207240.631), [6.4.2 - 6.4.6](garantF1://70207240.642), [6.5.3 - 6.5.7](garantF1://70207240.653)), [приложение В](garantF1://70207240.3000).

65. [СП 116.13330.2012](garantF1://70214904.0) "СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения". [Разделы 1](garantF1://70214904.1), [4](garantF1://70214904.46) ([пункты 4.9](garantF1://70214904.34), [4.12](garantF1://70214904.37), [4.16](garantF1://70214904.41)), [5](garantF1://70214904.99) ([пункты 5.2.2 - 5.2.5](garantF1://70214904.55), [5.3.1.3 - 5.3.1.8](garantF1://70214904.63), [5.3.2.1 - 5.3.4.2](garantF1://70214904.72)), [6](garantF1://70214904.137) ([пункты 6.2.1 - 6.3.5.2](garantF1://70214904.102)), [7](garantF1://70214904.168) ([пункты 7.2.1 - 7.3.2.6](garantF1://70214904.141)), [8](garantF1://70214904.197) ([пункты 8.2.1 - 8.3.7.1](garantF1://70214904.172)), [10](garantF1://70214904.244) ([пункт 10.3.8](garantF1://70214904.241)), [11](garantF1://70214904.266) ([пункты 11.2.1 - 11.3.7](garantF1://70214904.251)), [12](garantF1://70214904.283) ([пункты 12.2.1](garantF1://70214904.271), [12.2.2](garantF1://70214904.272)).

66. [СП 118.13330.2012](garantF1://70149640.0) "СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения". [Разделы 1](garantF1://70149640.100), [3](garantF1://70149640.300), [4](garantF1://70149640.400) ([пункты 4.1 - 4.7](garantF1://70149640.41), [4.9 - 4.10](garantF1://70149640.49), [4.11](garantF1://70149640.411) (за исключением [абзаца второго пункта 4.11](garantF1://70149640.4112)), [пункты 4.12](garantF1://70149640.412), [4.14 - 4.22](garantF1://70149640.414), [абзацы первый](garantF1://70149640.4232) и [второй пункта 4.23](garantF1://70149640.4233), [пункты 4.24 - 4.26](garantF1://70149640.424), [4.28 - 4.30](garantF1://70149640.428)), [5](garantF1://70149640.500) ([пункты 5.1](garantF1://70149640.51), [5.2](garantF1://70149640.52), [5.4 - 5.7](garantF1://70149640.54), [5.9 - 5.13](garantF1://70149640.59), [5.20 - 5.27](garantF1://70149640.520), [5.32 - 5.36](garantF1://70149640.532), [5.38 - 5.46](garantF1://70149640.538)), [6](garantF1://70149640.600) ([пункты 6.1 - 6.6](garantF1://70149640.61), [6.8 - 6.12](garantF1://70149640.68), [6.14 - 6.21](garantF1://70149640.613), [6.23 - 6.28](garantF1://70149640.623), [6.30 - 6.38](garantF1://70149640.630), [6.40 - 6.48](garantF1://70149640.640), [6.53 - 6.58](garantF1://70149640.653), [6.64](garantF1://70149640.664), [6.72](garantF1://70149640.672), [6.77](garantF1://70149640.677), [6.81 - 6.95](garantF1://70149640.681)), [7](garantF1://70149640.700) ([пункты 7.1 - 7.5](garantF1://70149640.71), [7.8](garantF1://70149640.78), [7.10 - 7.27](garantF1://70149640.710), [7.35](garantF1://70149640.735), [7.37 - 7.43](garantF1://70149640.737), [7.46 - 7.49](garantF1://70149640.746)), [8](garantF1://70149640.800) ([пункты 8.1 - 8.7](garantF1://70149640.81), [абзац первый пункта 8.9](garantF1://70149640.89), [пункты 8.10](garantF1://70149640.810), [8.11](garantF1://70149640.811), [8.14](garantF1://70149640.814), [8.18](garantF1://70149640.818), [8.19](garantF1://70149640.819), [8.21](garantF1://70149640.821), [8.24 - 8.26](garantF1://70149640.824), [8.28 - 8.34](garantF1://70149640.828)), [9](garantF1://70149640.900) ([пункты 9.1 - 9.5](garantF1://70149640.91)), [приложение Г](garantF1://70149640.4000).

67. [СП 119.13330.2012](garantF1://70229964.0) "СНиП 32-01-95 "Железные дороги колеи 1520 мм". [Разделы 1](garantF1://70229964.1), [4](garantF1://70229964.22) ([абзац второй пункта 4.1](garantF1://70229964.401)), [5](garantF1://70229964.61) ([пункты 5.1](garantF1://70229964.23), [5.7](garantF1://70229964.29), [5.9 - 5.11](garantF1://70229964.31), [5.16](garantF1://70229964.38), [5.18](garantF1://70229964.40), [5.30](garantF1://70229964.52)), [7](garantF1://70229964.118) ([пункты 7.1 - 7.2](garantF1://70229964.95), [7.4](garantF1://70229964.98), [7.10 - 7.12](garantF1://70229964.104), [7.14 - 7.18](garantF1://70229964.108)), [8](garantF1://70229964.127) ([пункты 8.2](garantF1://70229964.120), [8.3](garantF1://70229964.121)), [9](garantF1://70229964.143) ([пункты 9.7](garantF1://70229964.134), 9.10 [- 9.13](garantF1://70229964.137)), [10](garantF1://70229964.161) ([пункты 10.4 - 10.6](garantF1://70229964.147), [10.8 - 10.17](garantF1://70229964.151)).

68. [СП 120.13330.2012](garantF1://70252498.0) "СНиП 32-02-2003 "Метрополитены". [Разделы 1](garantF1://70252498.1), [4](garantF1://70252498.38)  ([пункты 4.2](garantF1://70252498.8), [4.4](garantF1://70252498.10), [4.5](garantF1://70252498.11), [4.7](garantF1://70252498.13), [4.16](garantF1://70252498.22), [4.18](garantF1://70252498.24), [4.20](garantF1://70252498.29), [4.26](garantF1://70252498.35)), [5](garantF1://70252498.716) ([пункты 5.1.1.1](garantF1://70252498.39), [5.1.1.3](garantF1://70252498.41), [5.1.1.6](garantF1://70252498.45), [5.1.1.9 - 5.1.1.12](garantF1://70252498.49), [5.1.1.19 - 5.1.1.22](garantF1://70252498.61), [5.1.1.28](garantF1://70252498.71), [5.1.1.29](garantF1://70252498.72), [5.1.2.4](garantF1://70252498.80), [5.1.3.7](garantF1://70252498.92), [5.2](garantF1://70252498.102), [5.1.3.1](garantF1://70252498.86), [5.1.3.7](garantF1://70252498.92), [5.2.1 - 5.2.5](garantF1://70252498.95), [5.3.1](garantF1://70252498.105), [5.3.2](garantF1://70252498.106), [5.3.4](garantF1://70252498.108), [5.3.12](garantF1://70252498.125), [5.4.1.1 - 5.4.1.9](garantF1://70252498.133), [5.4.1.13](garantF1://70252498.148), [5.4.1.15 - 5.4.1.17](garantF1://70252498.154), [5.4.1.20 - 5.4.1.23](garantF1://70252498.159), [5.4.2.1](garantF1://70252498.167), [5.4.2.3](garantF1://70252498.169), [5.4.2.6 - 5.4.2.8](garantF1://70252498.172), [5.5.2.1 - 5.5.2.3](garantF1://70252498.183), [5.5.2.5](garantF1://70252498.187), [5.5.2.7](garantF1://70252498.189), [5.5.2.8](garantF1://70252498.190), [5.5.2.10](garantF1://70252498.192), [5.5.2.11](garantF1://70252498.193), [5.5.3.1](garantF1://70252498.195), [5.5.3.3](garantF1://70252498.197), [5.5.4.3](garantF1://70252498.203), [5.6.1.1](garantF1://70252498.207), [5.6.1.4](garantF1://70252498.210), [5.6.1.6 - 5.6.1.9](garantF1://70252498.212), [5.6.2.1](garantF1://70252498.218), [5.6.2.3](garantF1://70252498.221), [5.6.2.6 - 5.6.2.9](garantF1://70252498.224), [5.6.3.4](garantF1://70252498.236), [5.6.3.6](garantF1://70252498.238), [5.6.3.9](garantF1://70252498.241), [5.6.3.12](garantF1://70252498.245), [5.6.3.15](garantF1://70252498.248), [5.6.3.17 - 5.6.3.19](garantF1://70252498.251), [5.6.4](garantF1://70252498.308), [5.6.5](garantF1://70252498.331), [5.7.1.1](garantF1://70252498.334), [5.7.1.3 - 5.7.1.5](garantF1://70252498.336), [5.7.1.7 - 5.7.1.22](garantF1://70252498.345), [5.7.2.1 - 5.7.2.12](garantF1://70252498.379), [5.7.2.14](garantF1://70252498.397), [5.8.1.1 - 5.8.1.16](garantF1://70252498.401), [5.8.2.1 - 5.8.2.45](garantF1://70252498.422), [5.8.3.1 - 5.8.3.7](garantF1://70252498.501), [подпункт "а" пункта 5.8.3.8](garantF1://70252498.508), [пункты 5.8.3.9](garantF1://70252498.512), [5.8.3.10](garantF1://70252498.513), [5.8.4.1 - 5.8.4.9](garantF1://70252498.517), [5.9.1.1 - 5.9.1.12](garantF1://70252498.537), [5.9.2.1 - 5.9.2.13](garantF1://70252498.557), [5.9.3.1](garantF1://70252498.576), [5.9.4.1](garantF1://70252498.585), [5.9.4.3](garantF1://70252498.587), [5.9.4.4](garantF1://70252498.588), [5.10.1](garantF1://70252498.614), [5.10.2](garantF1://70252498.628), [5.10.3.1 - 5.10.3.11](garantF1://70252498.629), [5.10.3.13](garantF1://70252498.642), [5.10.4](garantF1://70252498.665), [5.10.5](garantF1://70252498.681), [5.10.6.1 - 5.10.6.10](garantF1://70252498.682), [5.10.6.12 - 5.10.6.23](garantF1://70252498.694), [5.11.1 - 5.11.14](garantF1://70252498.731), [5.12.1 - 5.12.38](garantF1://70252498.769), [5.13.1 - 5.13.30](garantF1://70252498.809), [5.15.1.1](garantF1://70252498.861), [5.15.1.2](garantF1://70252498.862), [5.15.1.5](garantF1://70252498.901), [5.15.1.7 - 5.15.1.11](garantF1://70252498.903), [5.15.1.15](garantF1://70252498.912), [5.15.1.17 - 5.15.1.20](garantF1://70252498.914), [5.15.1.22](garantF1://70252498.919), [5.16.1 - 5.16.5](garantF1://70252498.1019), [5.16.6.1 - 5.16.6.7](garantF1://70252498.1090), [5.16.6.8](garantF1://70252498.1112) (за исключением [подпункта "в" пункта 5.16.6.8](garantF1://70252498.1104)), [пункты 5.16.6.9 - 5.16.6.18](garantF1://70252498.1113), [5.16.7.1 - 5.16.7.7](garantF1://70252498.1130), [5.17.1.1](garantF1://70252498.1139), [5.17.2.1](garantF1://70252498.1148), [5.17.2.8](garantF1://70252498.1155), [5.17.2.9](garantF1://70252498.1156), [5.18.3.1](garantF1://70252498.1205), [5.18.3.2](garantF1://70252498.1206), [5.19.1.1](garantF1://70252498.1230), [5.19.2.1](garantF1://70252498.1236), [5.19.2.2](garantF1://70252498.1237), [5.19.2.4](garantF1://70252498.1239), [5.20.1 - 5.20.3](garantF1://70252498.1242), [5.20.7](garantF1://70252498.1250), [5.20.11](garantF1://70252498.1254), [5.20.13](garantF1://70252498.1256), [5.20.14](garantF1://70252498.1257), [5.21](garantF1://70252498.1283), [5.22.2 - 5.22.7](garantF1://70252498.1285), [5.24.3](garantF1://70252498.1303), [5.24.4](garantF1://70252498.1304), [5.24.8](garantF1://70252498.1308), [5.26.2](garantF1://70252498.1317), [5.26.4](garantF1://70252498.1319), [5.26.12](garantF1://70252498.1327)), [6](garantF1://70252498.1697) ([пункты 6.2.2](garantF1://70252498.1340), [6.2.3](garantF1://70252498.1341), [6.3.1.2 - 6.3.1.4](garantF1://70252498.1344), [6.3.2.2 - 6.3.2.4](garantF1://70252498.1355), [6.3.3.3](garantF1://70252498.1367), [6.3.4.5](garantF1://70252498.1377), [6.3.4.11](garantF1://70252498.1383), [6.3.4.14](garantF1://70252498.1386), [6.3.5.1 - 6.3.5.3](garantF1://70252498.1390), [6.3.6.2 - 6.3.6.4](garantF1://70252498.1395), [6.4.1.1](garantF1://70252498.1403), [6.4.2.2](garantF1://70252498.1410), [6.4.3.2](garantF1://70252498.1422), [6.4.4.1](garantF1://70252498.1425), [6.5.2.6](garantF1://70252498.1444), [6.5.3.3](garantF1://70252498.1454), [6.5.4.5](garantF1://70252498.1460), [6.5.5.2](garantF1://70252498.1464), [6.5.5.5](garantF1://70252498.1467), [6.6.1.1 - 6.7.3.40](garantF1://70252498.1471), [6.9.6](garantF1://70252498.1631), [6.9.7](garantF1://70252498.1632), [6.10.2.1](garantF1://70252498.1657)), [приложения Е](garantF1://70252498.1819), [Ж](garantF1://70252498.1821).

69. [СП 121.13330.2012](garantF1://70214860.0) "СНиП 32-03-96 "Аэродромы" [Разделы 1](garantF1://70214860.100), [5 - 10](garantF1://70214860.500).

70. [СП 122.13330.2012](garantF1://70267246.0) "СНиП 32-04-97 "Тоннели железнодорожные и автодорожные". [Разделы 1](garantF1://70267246.1), [4](garantF1://70267246.76), [5](garantF1://70267246.831) ([пункты 5.1.1 - 5.3.3.3](garantF1://70267246.77), [5.4.1.1 - 5.4.1.12](garantF1://70267246.121), [5.4.3.1 - 5.4.3.5](garantF1://70267246.150), [5.4.6.1 - 5.4.6.12](garantF1://70267246.166), [5.5.1.1 - 5.6.17](garantF1://70267246.186), [5.7.9.1 - 5.7.9.21](garantF1://70267246.326), [5.8.1 - 5.8.21](garantF1://70267246.350), [5.9.5.1 - 5.9.5.8](garantF1://70267246.417), [5.11.1 - 5.14.6](garantF1://70267246.432), [подраздел 5.15](garantF1://70267246.565)), [6](garantF1://70267246.709) ([пункты 6.1.1 - 6.2.9.8](garantF1://70267246.567)), [7](garantF1://70267246.829), [приложение А.](garantF1://70267246.895)

71. [СП 123.13330.2012](garantF1://70267248.0) "СНиП 34-02-99 "Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки". [Разделы 1](garantF1://70267248.2), [4](garantF1://70267248.42) ([пункты 4.6](garantF1://70267248.34), [4.7](garantF1://70267248.35), [4.8](garantF1://70267248.36), [4.10](garantF1://70267248.38), [4.13](garantF1://70267248.41)), [6](garantF1://70267248.58), [7](garantF1://70267248.74) ([подраздел 7.1](garantF1://70267248.59), [пункты 7.2.4](garantF1://70267248.63)), [8](garantF1://70267248.80), [9](garantF1://70267248.103) ([пункты 9.1.1](garantF1://70267248.81), [9.1.2](garantF1://70267248.82)), [10](garantF1://70267248.152) ([пункты 10.2.4](garantF1://70267248.117), [10.2.12](garantF1://70267248.125), [10.3.9](garantF1://70267248.135)), [11](garantF1://70267248.164).

72. [СП 124.13330.2012](garantF1://70252494.0) "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети". [Разделы 1](garantF1://70252494.100), [5](garantF1://70252494.500)  ([пункт 5.5](garantF1://70252494.55)), [6](garantF1://70252494.600) ([пункты 6.1 - 6.10](garantF1://70252494.61), [6.25 - 6.34](garantF1://70252494.625)), [9](garantF1://70252494.900), [10](garantF1://70252494.10), [12](garantF1://70252494.120), [13](garantF1://70252494.130), [15 - 17](garantF1://70252494.150).

73. [СП 125.13330.2012](garantF1://70215548.0) "СНиП 2.05.13-90 "Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов". [Разделы 1](garantF1://70215548.100), [5](garantF1://70215548.500) ([пункт 5.3](garantF1://70215548.53)), [6](garantF1://70215548.600) ([пункты 6.2](garantF1://70215548.62), [6.3](garantF1://70215548.63)), [7](garantF1://70215548.700), [8](garantF1://70215548.800), [10](garantF1://70215548.1000), [11](garantF1://70215548.1100).

74. [СП 128.13330.2012](garantF1://70149642.0) "СНиП 2.03.06-85 "Алюминиевые конструкции". [Разделы 1](garantF1://70149642.11) ([пункт 1.1](garantF1://70149642.9)), [4](garantF1://70149642.18), [6 - 10](garantF1://70149642.44), [11](garantF1://70149642.195) ([пункты 11.1.1 - 11.1.5](garantF1://70149642.179)), [12](garantF1://70149642.221), [13](garantF1://70149642.229), [приложения Г](garantF1://70149642.5), [Д](garantF1://70149642.4), [Е](garantF1://70149642.3).

75. [СП 131.13330.2012](garantF1://70267250.0) "СНиП 23-01-99\* "Строительная климатология". [Разделы 1](garantF1://70267250.100), [3 - 13](garantF1://70267250.300).

76. [СП 132.13330.2011](garantF1://6080896.0) "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования". [Разделы 1](garantF1://6080896.100), [7](garantF1://6080896.700), [8.](garantF1://6080896.800)

Примечание. Нормативные документы (их части), на которые имеются ссылки в национальных стандартах и сводах правил (их частях), включенных в настоящий перечень, применяются на обязательной основе в случае, если нормативные документы (их части) содержатся в настоящем перечне.